Znak: GZ.262.1.2023 Dukla, dnia 01 sierpnia 2023 r.

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp:

**Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gminnego Żłobka w Dukli**

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

1 Poz. 8 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego. W opisie zmywarki zamawiający umieścił informację o pompie zrzutowej i/lub pompie wspomagającej płukanie. Proszę o doprecyzowanie Czy Zamawiający wymaga zmywarki z dozownikiem płynu myjącego i wszystkimi pompami ?**Odp.** **Zamawiający wymaga zmywarko wyparzarki z dozownikiem płynu myjącego wyposażoną w pompę zrzutową i pompę wspomagającą płukanie.**

2. Poz. 43 Szafa chłodnicza. Proszę o doprecyzowanie wysokości szafy chłodniczej. Zamawiający w opisie umieścił parametr wysokości równy 208 mm ( nie istnieje na rynku szafa chłodnicza o takiej wysokości ) czy Zamawiający miał może na myśli wysokość równą 2008 mm ? Tym samym opisane przez Zamawiającego wymiary szerokości i głębokości wskazują na szafę wykonaną ze stali galwanizowanej. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą wykonaną ze stali galwanizowanej pokrytej powłoką aluminiowo-cynkową ?

**Odp. Zamawiający potwierdza, że w Zadaniu 1, poz. 43 Szafa chłodnicza pojawił się błąd pisarski. Parametr wysokości lodówki to 2008 mm. Zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą wykonaną ze stali galwanizowanej pokrytą powłoką aluminiowo-cynkową.**

 Dyrektor Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Dobrzańska

*Umieszczono na stronie* [*https://ezamowienia.gov.pl/*](https://ezamowienia.gov.pl/) *,* [*https://www.e-bip.org.pl/zlobekdukla/*](https://www.e-bip.org.pl/zlobekdukla/)

w dniu 01 sierpnia 2023 r.