SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

- Drzwi muszą być nowe, wolne od wad fabrycznych, nie dopuszcza się możliwości dostawy drzwi powystawowych.

- Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pakiet nr 1 – Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe do pomieszczeń gospodarczych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne | szt.14 | 1. Dostawa i montaż fabrycznie nowych, kompletnych wewnętrznych drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu – 14 szt. , z tego: - 3 szt. drzwi wewnętrznych aluminiowych o wymiarach 800x2070 , w tym: 2 szt. od góry przeszklone szybą przezroczystą bezpieczną , 1 szt. drzwi pełne; - 11 szt. drzwi wewnętrznych aluminiowych o wymiarach 900x2070, z tego : 2 szt. drzwi pełne z kratką wentylacyjną , 9 szt. drzwi pełne. 2. Wszystkie drzwi powinny być w kolorze dostosowanym do istniejących w budynku : kolor RAL 7035. 3. Wszystkie drzwi wyposażone w minimum jeden zamek i otwierane za pomocą klamki. Oferta musi zawierać cenę drzwi brutto/netto, montaż ,obróbkę murarską ubytków powstałych podczas demontażu |