Stębark, dnia 21.11.2022 r.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Stębark 1, 14-107 Gierzwałd	
tel. 89 647 22 27

AG.373.16.2022.IS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd w ramach projektu pn. "Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę materiałów do modernizacji istniejącego monitoringu w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (Zamówienie nr II).

1.	Dane Zamawiającego:

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd

2.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do modernizacji istniejącego monitoringu (Zamówienie nr II) w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Zamówienie NR II:

- 3 kamery obrotowe

Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów: 	
Kamera obrotowa w technologii IP min: IP 2 Mpix

Obudowa: obrotowa

Obiektyw: zmiennoogniskowy

Rozdzielczość min: 2 Mpix

Funkcje: 3D DNR, Defog, HLC/BLC, EIS, WDR

Promiennik podczerwieni: do 100m

Zoom optyczny: minimum 20-krotny

Klasa szczelności: IP66

Zasilanie: PoE lub 24 VAC

- 11 kamer stacjonarnych

Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów:

Kamera w technologii IP

Rozdzielczość Min (px): 2Mpix Full HD

Kompresja wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Ilość strumieni wideo: 4

Ilość Klatek: 25

Obiektyw: 2.8mm

Funkcje kamery: BLC, IP67, WDR

Promiennik podczerwieni: 40m IR LED

- Rejestrator do 14 kamer

Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów:

Typ produktu: Rejestrator NVR 16 kanały HDMI

Rozdzielczość (px): 12Mpix

Ilość kamer IP: 16

Maksymalne pasmo dla strumieni wideo: 320 Mb/s

Ilość dysków / pojemność TB: 8/6

- Switch zarządzalny zasilający pole (szt. 1)

Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów:

Switch POE zarządzalny 	
Liczba portów: 24 porty 10/100/1000Mb/s	
 		        2 porty SFP 100/1000Mb/s

Przepustowość portów minimum 1Gb

Maksymalny pobór mocy: 25W 	
       Temperatura pracy: od -4 do +50oC	
       Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5%-95%

3.	Opis warunków udziału:

- Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie dostaw urządzeń z sektora określonego w Przedmiocie umowy zdobyte w okresie co najmniej 2 (dwóch) lat liczonych do dnia złożenia oferty.

4.	Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w przypadku gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3a

5.	Kryteria oceny ofert

a. Ustala się następujące kryteria wybory najkorzystniejszej oferty:

cena – waga 70 %

gwarancja – waga 30%

- Kryterium „Cena”

W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym

Ilość punktów w tym kryterium zostanie

obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

C = [Cmin / Co] x 70 pkt

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych w podkryterium „Cena”;

Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach (zł);

Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł).

- Kryterium „Okres gwarancji”

To kryterium będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, podanego przez

Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy

okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny

ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

Wykonawca który zaoferuje najkrótszy możliwy okres gwarancji (36 miesięcy)

otrzyma 0 pkt.

Wykonawca który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji (60 miesięcy)

otrzyma 30 pkt

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach.

W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawcy, którzy zaoferują okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy a krótszy niż 60

miesięcy otrzymają punkty wyliczone wg wzoru:

(Go-Gmin)

G = ----------------------- x 40 pkt

(Gmax-Gmin)

gdzie:

Wmax – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być

przyznana w kryterium „Okres gwarancji” [40 pkt];

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”;

Go – okres gwarancji określony w ofercie ocenianej (ilość miesięcy);

Gmax – najdłuższy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców

(60 miesięcy);

Gmin – najkrótszy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców

(36 miesięcy).

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów

udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P = C + G

gdzie:

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej;

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”;

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt

b. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów.

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

d. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że kilku Oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

6.	Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od momentu podpisania umowy do 16 grudnia 2022 r.

7. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

- Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Ogłoszenie wyników postępowania

Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://grunwald.muzeum.bip.ornak.pl/.

O fakcie wyboru oferty oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego w drodze postępowania Wykonawcę e-mailowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ceny z Wykonawcą składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli zaproponowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w sytuacji nie osiągnięcia porozumienia w wyniku negocjacji.

10. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

- zostanie złożona po terminie składania ofert,

- będzie zawierała rażąco niską cenę,

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

11. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Termin i miejsce złożenia oferty

- Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: biuro@muzeumgrunwald.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd. Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: Oferta na „Dostawę materiałów do modernizacji istniejącego monitoringu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” ,

- Termin złożenia ofert do 29.11.2022 r. do godz. 13:00.

13. Informacje dodatkowe:

- Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 3 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

- W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.

- Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

- Muzeum nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Muzeum przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w celu:

1)	obniżenia ceny lub zastosowania przez Wykonawcę promocji i upustów,

2)	wycofania z dystrybucji zaoferowanego urządzenia Przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,

3)	zmiany terminu dostawy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

4)	powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;

5)	zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia;

6)	dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;

7)	zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej;

8)	wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;

9)	ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT

10 Zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

11) na rynku brak będzie urządzenia o podanych w specyfikacji parametrach.

Załączniki:

- Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia

- Wzór umowy

.......................................         (podpis Zamawiającego)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2022 r. dotyczące zamówienia na „Dostawę materiałów do modernizacji istniejącego monitoringu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (Zamówienie nr II)” realizowanego w ramach projektu pn. "Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 niniejszym składamy ofertę następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami za cenę:

netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł

cena brutto ………………………………………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………………..……………..)

- Udzielamy okresu gwarancji na dostarczone materiały przez okres ……………………….. lat.

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.

…………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – o ile dotyczy.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz  uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne.

Ponadto, oświadczam, że na dzień składania oferty oraz w trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca: posiada doświadczenie w zakresie dostaw urządzeń z sektora określonego w Przedmiocie umowy zdobyte w okresie co najmniej 2 (dwóch) lat liczonych do dnia złożenia oferty.

…………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej)