**Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu**

**Wykonawca: Zamawiający:**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Pieczęć Wykonawcy

w Lubkowie sp. z o.o.

Lubków 63

59-720 Raciborowice

**FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa materiałów hydraulicznych na budowę sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bol.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **NAZWA MATERIAŁÓW** | **Ilość** | **Jednostka miary podlegająca wycenie** | **Wartość jednostkowa****netto zł.** | **Wartość netto****(kol. III x V)** | **Wartość brutto****(kol. VI x Podatek VAT ......%)** |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1 | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita SDR34typ ciężki L-3m łączona na uszczelkę elastyczną | 138(46) | m(szt.) |  |  |  |
| 2 | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita SDR34 typ ciężki L-2m łączona na uszczelkę elastyczną | 4(2) | m(szt.) |  |  |  |
| 3 | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 160x5,9 lita SDR34 typ ciężki L-2m łączona na uszczelkę elastyczną | 2(1) | m(szt.) |  |  |  |
| 4 | Kineta fi 315/200 PP lub PE - zbiorcza | 2 | szt. |  |  |  |
| 5 | Kineta fi 600/200 PP lub PE - zbiorcza | 2 | szt. |  |  |  |
| 6 | Zaślepka (korek) do kinety PP Ø 200 | 5 | szt. |  |  |  |
| 7 | Rura trzonowa karbowana Ø 315 L – 6 | 1 | szt. |  |  |  |
| 8 | Rura trzonowa karbowana Ø 600 L – 6 | 1 | szt. |  |  |  |
| 9 | Rura trzonowa karbowana Ø 600 L – 3 | 1 | szt. |  |  |  |
| 10 | Uszczelka do rury karbowanej Ø 315 | 2 | szt. |  |  |  |
| 11 | Uszczelka do rury karbowanej Ø 600 | 2 | szt. |  |  |  |
| 12 | Pokrywa żeliwna teleskopowa długość min. 400 mm Ø 315  | 2 | szt. |  |  |  |
| 13 | Właz teleskopowy 800/600 | 2  | szt. |  |  |  |
| 14 | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) | 2 | szt. |  |  |  |
| 15 | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop T3 615/700 | 2 | szt. |  |  |  |
| 16 | Mufy (nasuwka) Ø 200 | 3 | szt. |  |  |  |
| 17 | Kolano PVC Ø 200/15˚ | 3 | szt. |  |  |  |
| 18 | Kolano PVC Ø 200/30˚ | 2 | szt. |  |  |  |
| 19 | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 1000g | 1 | szt. |  |  |  |
| 20 | Mufa elektrooporowa PE Ø 160 | 2 | szt. |  |  |  |
| 21 | Redukcja 200/160 | 1  | szt. |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |

Sumy wartości netto i brutto z załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu należy przenieść do Formularza ofertowego.

.................................(miejscowość), dnia ...........................r.

 …………………………………………

 *(podpis uprawnionego*

 *przedstawiciela (i) Wykonawcy)*