**Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu**

**Wykonawca: Zamawiający:**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Pieczęć Wykonawcy

w Lubkowie sp. z o.o.

Lubków 63, 59-720 Lubków

**FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa materiałów hydraulicznych na budowę sieci wodociągowej w Raciborowicach Dolnych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **NAZWA MATERIAŁÓW** | **Ilość** | **Jednostka miary podlegająca wycenie** | **Wartość jednostkowa**  **netto zł.** | **Wartość netto**  **(kol. III x V)** | **Wartość brutto**  **(kol. VI x Podatek VAT ......%)** |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1 | Rura do wody pitnej PE 110x6.6 PN 10 SDR 17 L-12,0 m | 144  12 | m  (szt.) |  |  |  |
| 2 | Rura do wody pitnej PE 50x4,6 PN 10 SDR 11 | 130 | m |  |  |  |
| 3 | Zasuwa kołnierzowa DN 100 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego)(8otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 4 | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002(korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego)(8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 5 | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 100 (L;1300-1800) | 1 | szt. |  |  |  |
| 6 | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 80 (L;1300-1800) | 1 | szt. |  |  |  |
| 7 | Redukcja PE 110/90 elektrooporowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 8 | Trójnik PE 90T SDR 11 elektrooporowy | 1 | szt. |  |  |  |
| 9 | Nasuwka ciśnieniowa DN 90 z uszczelką | 2 | szt. |  |  |  |
| 10 | Mufa PE 90 SDR 11 elektrooporowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 11 | Mufa PE 110 SDR 11 elektrooporowa | 2 | szt. |  |  |  |
| 12 | Hydrant p.poż.n/z DN 80 L 2150(8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 13 | Kolano stopowe do hydrantów DN 80 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 14 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L-1000 (8 otw.) sfero | 1 | szt. |  |  |  |
| 15 | Tuleja kołnierzowa PE DN 110 SDR 17 elektrooporowa | 2 | szt. |  |  |  |
| 16 | Tuleja kołnierzowa PE DN 90 SDR 17 elektrooporowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 17 | Kołnierz stalowy PN 10 110/100 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 18 | Kołnierz stalowy PN 10 90/80 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 19 | Kolano PE 110/90° PN 10 elektrooporowe | 2 | szt. |  |  |  |
| 20 | Trójnik PE redukcyjny 110/90 SDR 11 elektrooporowy | 1 | szt. |  |  |  |
| 21 | Zaślepka elektrooporowa 110 | 1 | szt. |  |  |  |
| 22 | Uszczelka płaska DN 100 | 2 | szt. |  |  |  |
| 23 | Skrzynka wodociągowa do zasuw korpus PEHD | 2 | szt. |  |  |  |
| 24 | Śruba maszynowa M16x100 oc.z gwintem na 3/4 | 48 | szt. |  |  |  |
| 25 | Nakrętka M16 oc. | 48 | szt. |  |  |  |
| 26 | Taśma do znakowania (niebieska woda),szer. (20 cm) | 140 | mb |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Sumy wartości netto i brutto z załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia o zamówieniu należy przenieść do Formularza ofertowego.

.................................(miejscowość), dnia ...........................r.

…………………………………………

*(podpis uprawnionego*

*przedstawiciela (i) Wykonawcy)*