Znak sprawy: DA.261.8.2026.ZS
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

Wykonawca:              				  		Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej








Pieczęć Wykonawcy

w Lubkowie Sp. z o.o.
Lubków 63,  59-720 Lubków


FORMULARZ CENOWY
„Dostawa materiałów hydraulicznych na zadania inwestycyjne”
I – Materiały wodociągowe na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol.
	Lp.

	
NAZWA MATERIAŁÓW

	Ilość

	Jednostka miary podlegająca wycenie
	

Cena jednostkowa
netto zł.
	
Wartość netto
(kol. III             x V)
	Wartość brutto
(kol. VI  x Podatek  VAT ......%)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Rura do wody pitnej PE 110x6.6 PN 10 SDR 17   L-12,0 m
	564
47
	m
(szt.)
	
	
	

	2.
	Zasuwa kołnierzowa DN 100 F5 PN 16 2002(8otw.) firmy Jafar
	3
	szt.
	
	
	

	3.
	Zasuwa kołnierzowa Dn 80 F5 PN 16 2002(8 otw.) firmy Jafar
	3
	szt.
	
	
	

	4.
	Obudowa teleskopowa do zasuw DN 100
(L;1300-1800) firmy Jafar
	3
	szt.
	
	
	

	5.
	Obudowa teleskopowa do zasuw DN 80 (L;1300-1800) firmy Jafar
	3
	szt.
	
	
	

	6.
	Redukcja PE 110/90 elektrooporowa
	5
	szt.
	
	
	

	7.
	Trójnik PE 110/110 elektrooporowy 
	4
	szt.
	
	
	

	8.
	Trójnik PE 90/90 elektrooporowy
	1
	szt.
	
	
	

	9.
	Mufa PE 110 SDR 11 elektrooporowa
	10
	szt.
	
	
	

	10.
	Hydrant p.poż.N/Z DN 80 TYP 8855 PN 16 czerwony (8 otw.) firmy Jafar
	3
	szt.
	
	
	

	11.
	Kolano stopowe do hydrantów DN 80 (8 otw.)
	3
	szt.
	
	
	

	12.
	Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L-1000 (8 otw.) sfero
	3
	szt.
	
	
	

	13.
	Tuleja kołnierzowa PE DN 110 SDR 17 elektrooporowa
	6
	szt.
	
	
	

	14.
	Tuleja kołnierzowa PE DN 90 SDR 17 elektrooporowa
	3
	szt.
	
	
	

	15.
	Kołnierz stalowy PN 10 110/100 (8 otw.)
	6
	szt.
	
	
	

	16.
	Kołnierz stalowy PN 10 90/80 (8 otw.)
	3
	szt.
	
	
	

	17.
	Kolano  PE 110/90° PN 10 elektrooporowe
	10
	szt.
	
	
	

	18.
	Kolano PE 110/45° PN 10 elektrooporowe
	5
	szt.
	
	
	

	19.
	Uszczelka płaska DN 100
	6
	szt.
	
	
	

	20.
	Uszczelka płaska DN 80
	6
	szt.
	
	
	

	21.
	Skrzynka wodociągowa do zasuw korpus PEHD
	6
	szt.
	
	
	

	22.
	Śruba maszynowa M16x100 oc.z gwintem na 3/4
	96
	szt.
	
	
	

	23.
	Nakrętka M16 oc.
	96
	szt.
	
	
	

	24.
	Taśma do znakowania (niebieska woda),szer. (20 cm)
	560
	mb
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


Sumę wartości netto i brutto z załącznika nr 2, 3 i 4 formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego.                   

.................................(miejscowość), dnia ...........................r.
						                         …………………………………………
                                                                        	            (podpis uprawnionego 
                                                                                   	przedstawiciela (i) Wykonawcy)
