Znak sprawy: DA.261.8.2026.ZS
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu


Wykonawca:              				  		Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej








Pieczęć Wykonawcy

w Lubkowie Sp. z o.o.
Lubków 63,  59-720 Lubków



FORMULARZ CENOWY
„Dostawa materiałów hydraulicznych na zadania inwestycyjne”
III – Materiały wodociągowe na zadania inwestycyjne - rozbudowa sieci na terenie gminy
	Lp.

	
NAZWA MATERIAŁÓW

	Ilość

	Jednostka miary podlegająca wycenie
	

Cena jednostkowa
netto zł.
	
Wartość netto
(kol. III             x V)
	Wartość brutto
(kol. VI  x Podatek  VAT ......%)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NWZ (PVC,PE) PN 10/16, DN 90/32 sfero,  producent Jafar
	15
	szt.
	
	
	

	2.
	Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NWZ (PCV,PE) PN 10/16
DN 110/32  sfero, producent Jafar
	10
	szt.
	
	
	

	3.
	Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NWZ(PVC, PE) PN 10/16, DN 160/32 sfero, producent Jafar
	5
	szt.
	
	
	

	4.
	Złącze PE proste z gwintem zewnętrznym 32x1 ¼” GZ
	30
	szt.
	
	
	

	5.
	Obudowa teleskopowa do zasuw DN 32 (L;1300-1800) producent Jafar
	30
	szt.
	
	
	

	6.
	Skrzynka uliczna do zasuwy woda PEHD pokrywa żeliwo, producent
	30
	szt.
	
	
	

	7.
	Uszczelka wodomierza ¾’’ fibra
	1000
	szt.
	
	
	

	8.
	Uszczelka wodomierza ½’’ fibra
	700
	szt.
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


Sumę wartości netto i brutto z załącznika nr 2, 3 i 4 formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego.                   


.................................(miejscowość), dnia ...........................r.
						            …………………………………………
                                                                        	            (podpis uprawnionego 
                                                                                   	przedstawiciela (i) Wykonawcy)
