Znak sprawy: DA.261.8.2026.ZS
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

Wykonawca:              				  		Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej








Pieczęć Wykonawcy

w Lubkowie Sp. z o.o.
Lubków 63,  59-720 Lubków


FORMULARZ CENOWY
„Dostawa materiałów hydraulicznych na zadania inwestycyjne”
II – Materiały kanalizacyjne na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol.
	Lp.

	
NAZWA MATERIAŁÓW

	Ilość

	Jednostka miary podlegająca wycenie
	

Cena jednostkowa
netto zł.
	
Wartość netto
(kol. III             x V)
	Wartość brutto
(kol. VI  x Podatek  VAT ......%)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Rura kanalizacyjna zew. PVC SDR34 Ø 200x5,9 kielichowa lita SN8  L-1m łączona na uszczelkę elastyczną
	5
(5)
	m
(szt.)
	
	
	

	2.
	Rura kanalizacyjna zew. PVC SDR34 Ø 200x5,9 kielichowa lita SN8  L-3m łączona na uszczelkę elastyczną
	24
(8)
	m
(szt.)
	
	
	

	3.
	Rura kanalizacyjna zew. PVC SDR34 Ø 200x5,9 kielichowa lita SN8  L-6m łączona na uszczelkę elastyczną
	450
(75)
	m
(szt.)
	
	
	

	4.
	Kineta fi 425/200 PP lub PE - zbiorcza
	16
	szt.
	
	
	

	5.
	Zaślepka (korek) do kinety PP Ø 200
	25
	szt.
	
	
	

	6.
	Kolano PVC 200/15˚
	8
	szt.
	
	
	

	7.
	Rura trzonowa karbowana Ø 425 L – 6
	5
	szt.
	
	
	

	8.
	Pokrywa żeliwna teleskopowa długość min. 500 mm   Ø 315  40 ton   
	16
	szt.
	
	
	

	9.
	Adapter przejściowy 425/315 PP rury trzonowej i teleskopu
	16
	szt.
	
	
	

	10.
	Pierścień odciążający włazu/wpust ST315 żelbet 440*440 H100
	16
	szt.
	
	
	

	11.
	Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 1000g
	1
	szt.
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


Sumę wartości netto i brutto z załącznika nr 2, 3 i 4 formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego.                   

.................................(miejscowość), dnia ...........................r.
						                         …………………………………………
                                                                        	            (podpis uprawnionego 
                                                                                   	przedstawiciela (i) Wykonawcy)
