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Program inwestycyjny „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających 
system oświaty i wychowania” 
Finansowany ze środków budżetu państwa


Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Jeśli opis nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagali. Wszystkie urządzenia muszą umożliwiać wspólna pracę bez konieczności nabywania przez Zamawiającego dodatkowego wyposażenia.

Zakup mobilnego kontenera biurowego na potrzeby Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych i Społecznych wraz z transportem na adres ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, rozładunkiem, montażem i wykończeniem
	
Powierzchnia
	70 m2
14 x 5 m wysokość 3,6 m
2 sale dydaktyczne i toaleta

	Podwozie
	Stalowa rama z dwiema osiami

	Konstrukcja
	szkielet, wkręty ciesielskie, membrana, folia paroizolacyjna
OSB 12 mm ściany i dach

	Podłoga
	legar 7,5x4,5 cm, folie, OSB 18 mm
panele winylowe

	Dach
	krokwie, membrana, poszycie dachowe z blachy na rąbek - dwuspadowy

	Elewacja drew
	świerk północny 11,3 x 1,3 cm z elementami blachy

	Okna i drzwi
	Drzwi
Okno duże fix - 160 x 220 - 3 szt.
okno balkonowe - rozwiewno uchylne 160 x 210
okno balkonowe - rozwiewno uchylne 160 x 210
Okno łazienka

	Ściany wewnętrzne
	świerk północny 11,3 x 1,3 cm

	Instalacja elektr.
	podtynkowa, punkty świetlne do ustalenia, 

	Ścianka wew. łazienka
	szkielet oraz deska świerk północny

	Hydraulika
	rozprowadzenie rur, odpływów, boiler lub przepływowy ogrzewacz wody

	Ogrzewanie podłogowe
	elektryczne

	Klimatyzacja
	tak

	Izolacja termiczna
	piana PUR

	Wyposażenie
	2 pomieszczenia przygotowane pod sale dydaktyczne
Toaleta:
toaleta kompaktowa
umywalka z baterią
meble na wymiar (szafka pod umywalkę, szafka z lustrem)
płytki winylowe

	Taras
	6 x 4 m
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