Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Jeśli opis nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagali. Wszystkie urządzenia muszą umożliwiać wspólna pracę bez konieczności nabywania przez Zamawiającego dodatkowego wyposażenia.

Zakup mobilnego kontenera biurowego na potrzeby Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych i Społecznych wraz z transportem na adres ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, rozładunkiem, montażem i wykończeniem

| Powierzchnia | 70 m2 14 x 5 m wysokość 3,6 m 2 sale dydaktyczne i toaleta |
| --- | --- |
| Podwozie | Stalowa rama z dwiema osiami |
| Konstrukcja | szkielet, wkręty ciesielskie, membrana, folia paroizolacyjna OSB 12 mm ściany i dach |
| Podłoga | legar 7,5x4,5 cm, folie, OSB 18 mm panele winylowe |
| Dach | krokwie, membrana, poszycie dachowe z blachy na rąbek - dwuspadowy |
| Elewacja drew | świerk północny 11,3 x 1,3 cm z elementami blachy |
| Okna i drzwi | Drzwi Okno duże fix - 160 x 220 - 3 szt. okno balkonowe - rozwiewno uchylne 160 x 210 okno balkonowe - rozwiewno uchylne 160 x 210 Okno łazienka |
| Ściany wewnętrzne | świerk północny 11,3 x 1,3 cm |
| Instalacja elektr. | podtynkowa, punkty świetlne do ustalenia, |
| Ścianka wew. łazienka | szkielet oraz deska świerk północny |
| Hydraulika | rozprowadzenie rur, odpływów, boiler lub przepływowy ogrzewacz wody |
| Ogrzewanie podłogowe | elektryczne |
| Klimatyzacja | tak |
| Izolacja termiczna | piana PUR |
| Wyposażenie | 2 pomieszczenia przygotowane pod sale dydaktyczne Toaleta: toaleta kompaktowa umywalka z baterią meble na wymiar (szafka pod umywalkę, szafka z lustrem) płytki winylowe |
| Taras | 6 x 4 m |