Załącznik nr 5 SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto (w zł) | Stawka VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrasonograf | 1 szt. |  |  |  |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa ultrasonografu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

oświadczam, że oferowany aparat posiada następujące parametry:

| Parametr | Tak/Nie |
| --- | --- |
| wysokiej klasy monitor TFT LED o przekątnej 23’’, z regulacją położenia |  |
| touch screen kolorowy, o przekątnej 10,1’’ |  |
| regulacja wysokości i kąta odchylenia pulpitu |  |
| 4 gniazda sond obrazowych |  |
| dysk twardy o pojemności 500 GB |  |
| wewnętrzna baza danych pacjentów z zapisem danych w systemie RawData |  |
| porty USB do eksportu danych i podłączania peryferiów |  |
| napęd dysków CD/DVD do przenoszenia danych i obrazów |  |
| waga aparatu około 90 kg |  |
| B Mode (2 D) |  |
| M Mode |  |
| M Mode z obrazowaniem przepływu (M/CF, M/HD-Flow, M/TD) |  |
| doppler kolorowy (CFM) |  |
| doppler pulsacyjny z wysokim PRF (PW) |  |
| Power doppler (PD) o dodatkowo zwiększonej czułości i detekcji kierunku przepływu (HD-Flow) |  |
| CrossXBeamCRI |  |
| SRI II(Speckle Reduction Imaging) |  |
| FFC (Focus Frequency Compoud) |  |
| CE (Coded Excitation) |  |
| VirtualConvex – obrazowanie trapezoidalne |  |
| HD-Zoom – powiększenie wysokiej rozdzielczości |  |
| SonoBiometry |  |
| głowica convex volumetruczny RAB6-RS – 1 sztuka |  |
| głowica convex C1-5-RS – 1 sztuka |  |
| głowica endowaginalna IC9-RS – 1 sztuka |  |
| głowica liniowa matrycowa ML6-15-RS – 1 sztuka |  |
| dicom |  |
| oprogramowanie 3D/4D |  |
| oprogramowanie HDLive |  |
| Elastografia |  |

Wartość netto …………………….. Słownie: …………………………………………………………………………………………………

Wartość brutto……………………. Słownie: …………………………………………………………………………………………………

……………………dnia……………..

………………………………………..…..

Podpis, pieczęć osób/y uprawnionych/ej

do reprezentacji Wykonawcy