SP ZOZ/ 178/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust. 8 Pzp

NA DOSTAWY

Przedmiot zamówienia:    Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3, 42-274 Konopiska

tel./fax. 034/328 – 20 – 07

e-mail: 2400878@zoz.org.pl

Konopiska, dn.19.08.2010r.                                         Zatwierdził: Anna Pogorzelska

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 Pzp

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gminny Ośrodek Zdrowia

42 – 274 Konopiska

ul. Lipowa 3

powiat częstochowski, woj. śląskie

tel./fax. 034/328 – 20 – 07

e-mail: 2400878@zoz.org.pl

www.zozkonopiska.pl,

www.zozkonopiska.e-bip.org.pl,

www.bip.konopiska.akcessnet.net

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759), zw. dalej Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

Zadanie nr I:

- Detektor tętna płodu:

-Przeznaczenie: badanie tętna płodu, rejestracja tętna i ruchów płodu na papierze

-Zasilanie: sieciowe 230V

-Moc akustyczna 10W

-Regulacja głośności: ręczna i automatyczna ARC

-Głowica wymienna B7P2MHz, szerokokątna 7-elementowa

-Wyświetlacz częstość serca płodu FHR

-Zakres pomiaru tętna 50-210 bpm

-Częstotliwość fali ultradźwiękowej 2 MHz

-Wymiary 260x200x100 mm

-Waga 2,4kg z drukarką

-Drukarka KAFKA SQ:

rozdzielczość - 4 punkty/mm

prędkość zapisu – 1 cm/min

szerokość papieru - 112 mm

typ papieru - termiczny

-Wyposażenie standardowe drukarka KAFKA SQ, rolka papieru, pas zamocowania głowicy, ręczny znacznik ruchów płodu,

-Inne istotne informacje: moduł ARC ułatwia odbiór sygnałów, zapis jak w kardiotokografie bez skurczów macicy, wskaźnik jakości sygnału, uchwyt drukarki

- KTG

- Przeznaczenie: Aparat jest przeznaczony do zastosowania w położnictwie. Jest on

prosty i łatwy w użyciu. Zapewnia wczesne wykrywanie akcji serca

płodu (od 10 tyg.), ciągłe monitorowanie i rejestrację częstości uderzeń serca płodu FHR, skurczów macicy i ruchów płodu.

- Zasilanie sieciowe 230V/50Hz, 0.1A, II klasa izolacji

- Monitorowanie akcji serca głowica ultradźwiękowa zakres pomiarowy:

B7P2MHz – 7-elementowa o czułości od 10 tygodnia 50-210 bpm

- Monitorowanie skurczów: zakres pomiarowy 0-100%

- Drukarka termiczna: zapisy towarzyszące rolka papieru: 112mm, prędkość zapisu: 1cm/min , 2cm/min nagłówek do zapisu danych pacjentki, data, czas i prędkość zapisu

- Ustawiane parametry: dolna i górna granica alarmowania częstości akcji serca głośność alarmu dźwiękowego prędkość zapisu czas rejestracji, rejestracja bez zapisu skurczów, data, czas, język

- Rozmiary głównej jednostki 260x200x100 mm

- Waga 2 kg

- Akcesoria: głowica B7P2MHz, głowica TOCO, znacznik ruchów, rolka papieru drukarki, 2x pas.

-Właściwości: moduł ARC do kontroli sygnałów z serca, automatyczne zerowanie linii odniesienia zapisu skurczów, uchwyty głowic, tani, typowy papier do drukarek termicznych

- Ultrasonograf

Aparat ultrasonograficzny USG Wysokospecjalistyczny cyfrowy ultrasonograf stacjonarny przeznaczony do badań ogólnych

| Lp. | Parametry aparatu | Minimalne wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | Jednostka centralna |  |  |
| 1) | Wysokiej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010r. | Tak |  |
| 2) | Cyfrowy system formowania wiązki | Tak |  |
| 3) | Ilość kanałów procesowych | Min. 7000 |  |
| 3) | Ilość aktywnych gniazd dla głowic | Min 3 |  |
| 4) | Przełączenie głowic | < 2 sec. |  |
| 5) | Dynamika systemu | Min. 195 dB |  |
| 6) | Odświeżanie obrazu tzw. „frame rate” | Min. 700 Hz |  |
| 7) | Zakres stosowanych częstotliwości pracy | Min.1.5-13.0 MHz. |  |
| 8) | Głębokość penetracji | Min. 30cm |  |
| 9) | Liczba regulowanych ognisk | mi.8 |  |
| 10) | Monitor wbudowany w aparat LCD z regulacją pion-poziom. Możliwość złożenia monitora do celów transportowych. | Tak |  |
| 11) | Monitor LCD | Min. 17 cali |  |
| 12) | Wbudowany w aparat dysk twardy | Min. 80GB |  |
| 13) | Wbudowany w aparat wideoprinter B&W | Tak |  |
| 14) | Pamięć kinowa Cine-Loop | Tak |  |
| 15) | Ilość klatek cine-loop | Min. 4000 klatek |  |
| 16) | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami | Tak |  |
| 17) | Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD, DVD,CD/RW | Tak |  |
| 18) | Eksport i import w formatach: JPEG, DICOM,AVI, Raw Data (surowe dane). Pełny postprocesing w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | Tak |  |
| 19) | Dostępne aplikacje: -jama brzuszna -ginekologia -położnictwo -małe i powierzchowne narządy (tarczyca, sutki, jądra) -naczynia(tętnice, żyły, badania transkranialne) -pediatria i badania neonatalne -urologia -kardiologia (dzieci, dorośli, echo płodu) | Tak |  |
| 20) | Zoom | Min.x8 |  |
| 21) | Tryby pracy: B-Mode M-Mode Doppler Kolorowy (CD) Power Doppler (PD) Doppler Spektralny (PW) M-Mode Kolorowy | Tak |  |
| 22) | Tryb duplex/triplex | Tak |  |
| 23) | Obrazowanie II harmonicznej | Tak |  |
| 24) | Uchylność bramki dopplerowskiej | Min. +/- 20˚ |  |
| 25) | Regulcja bramki dopplerowskiej | Min.1-16mm |  |
| 26) | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
| 27) | Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej | Tak |  |
| 28) | PRF dla PW | Min.640-29800 Hz |  |
| 29) | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki, prędkości,……) | Tak |  |
| 30) | Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami (opcja) | Min. 5 kątów |  |
| 31) | Algorytm redukujący szumy z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | Tak |  |
| 32) | Tryb powiększenia z podglądem całego obrazu w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 33) | Możliwość przenoszenia danych na urz. Typu pen-drive | Tak |  |
| 34) | Gniazda USB | Min.2 |  |
| 35) | Waga aparatu | Max.80kg. |  |
| II | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 1) | Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa | Podać typ |  |
| a) | Pasmo przenoszenia | Min. 5.0-13.0 MHz |  |
| b) | Szerokość głowicy | Max. 40mm |  |
| c) | Ilość elementów | Min. 192 |  |
| d) | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| e) | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| 2) | Głowica convexowa elektroniczna szerokopasmowa | Podać typ |  |
| a) | Pasmo przenoszenia | Min. 2.0-6.0 MHz |  |
| b) | Ilość elementów | Min. 128 |  |
| c) | Kąt skanu | 55˚ +/- 3˚ |  |
| d) | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| e) | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| 3) | Głowica endowaginalna elektroniczna szerokopasmowa | Podać typ |  |
| a) | Pasmo przenoszenia | Min. 4.0-11.0 MHz |  |
| b) | Ilość elementów | Min. 128 |  |
| c) | Kąt skanu | Min.170˚ |  |
| d) | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| III | Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |  |  |
| 1) | Dodatkowy Tryb nie dopplerowskiej metody do oceny przepływów (wizualizacja faktycznego obrazu przepływającej krwi w czasie rzeczywistym bez kodowania obrazu jakimkolwiek kolorem oznaczającym prędkość) | Tak/opcja |  |
| 2) | DICOM 3.0 | Tak/opcja |  |
| 3) | Anatomiczny M-Mode | Tak/opcja |  |
| 4) | Obrazowanie 3D/4D w czasie rzeczywistym z prędkością min. 30 klatek/sek. | Tak/opcja |  |
| 5) | Obrazowanie panoramiczne | Tak/opcja |  |
| 6) | Głowica convexowa wolumetryczna pracująca w zakresie 2-5 MHz. 192 kryształy. | Tak/opcja |  |
| 7) | Głowica endowaginalna wolumetryczna pracująca w zakresie 4-11 MHz.192 kryształy. | Tak/opcja |  |
| 8) | Głowica endoskopowa | Tak/opcja |  |
| 9) | Głowica śródoperacyjna pracująca w zakresie 4.0-12 MHz | Tak/opcja |  |
| 10) | Głowica urologiczna dwupłaszczyznowa Typu Bi-Plane | Tak/opcja |  |
| 11) | Obrazowanie panoramiczne | Tak/opcja |  |
| 12) | Oprogramowanie IMT (Intima-Media) | Tak/opcja |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |  |
| 1) | Gwarancja zapewniona przez serwis producenta | Min. 12 miesięcy (załączyć stosowny dokument wystawiony przez producenta) |  |
| 2) | Instrukcja w J.Polskim | Tak |  |
| 3) | Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |

Zadanie nr II:

  - Fotel ginekologiczno – urologiczny

- Konstrukcja:

a. rok produkcji 2010

b. kształtowniki stalowe pokryte lakierem proszkowym,

c. elementy stalowe pokryte obudową z tworzywa sztucznego

d. regulacja manualna za pomocą sprężyn gazowych

e. regulowany kąt pochylenia oparcia – 0-80°

- Wyposażenie standardowe:

a. uchylna miska

b. schodek

c. podpórki na ręce

d. podpórki podudzia

e. wieszak z podkładem papierowym

f. lampa halogenowa na 0,5 m wyginanym ramieniu

-Dane techniczne:

a. wymiary 800 x 1300 x 600 mm +/- 10%

b. szerokość siedziska 600 mm +/- 10%

c. kąt odchylenia oparcia 0 – 80% +/- 10%

d. stała wysokość – 800 mm +/- 10%

e. dł. segmentu głowy – 400 mm +/- 10%

f. dł. segmentu siedzenia – 400 mm +/- 10%

- dł. segmentu pleców – 500 mm +/- 10%

Zadanie nr III:

- Spirometr

Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows’XP

Możliwość połączenia modułu pomiarowego do własnego komputera poprzez złącze RS232 lub USB

Zakresy pomiarowe:

Głowica pneumotachograficzna
zakres:		  0 – 10 l
dokładność:	- 2% lub +/- 10 ml
rozdzielczość: 	10 ml
przepływ:	    0 +/- 18 l/s

Rozdzielczość:    +/-10ml/s

Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta, 10 szt. w zestawie

Głowica pneumotachograficzna  łatwo sterylizowalna w całości

Spirometria
VC, BF, MV, ERV, IC, IRV

Krzywa przepływ-objętość
FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 3, FEV6,

FVC EX, VC max, VPEF, PEF, MEF 75,

MEF 50, MEF 25,FEF 75/85, FEF 25/75,

MEF 50 %/ FVC EX, FEV 1 %/ FVC EX,

TC 25/50, MTT, TREF, FET, AEX, FVC IN, VPIF, PIF,MIF 50,FEV 1 % FVC IN,

FEV 1 %/ VC,FEV6/FVCex

Maksymalna dowolna wentylacja minutowa MVV, BF,  BR

a/ Możliwość automatycznej oceny próby  rozkurczowej (próba bronchodilatacyjna)

b/ Wbudowany system motywacyjny dla dzieci

Instrukcja obsługi w języku polskim

Bezpłatny instruktaż personelu w siedzibie Zamawiającego

Bezpłatne nowe wersja oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu

Łatwa dostępność materiałów eksploatacyjnych

Możliwość zmiany konfiguracji raportów

zawierających:

a/wartości należne z informacją o ich autorze

b/liczbę odchyleń standardowych

c/porównania

d/zapisane krzywe-wykresy

e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości

f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność

Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów:

- opory oddechowe (metoda okluzji)

- pulsoksymetr
- moduł pomiaru siły mięśni wdechowych
- wzorzec oddechowy
- moduł obiektywnego pomiaru ograniczenia przepływów wydechowych (system NEP)

- moduł stacji pomiarowej warunków otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność)

Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania zgodnie z zaleceniami ERS/ATS

Ocena jakości badania w skali A - F  wg  ATS

Gwarancja min 12 mies.

- Aparat holterowski

System Długotrwałego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego z 1 rejestratorem

-Parametry techniczne rejestratora

Metoda pomiaru oscylometryczna

Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

Pomiar częstości rytmu

Możliwość podziału okresu badań na podokresy

Możliwość programowania cykli pomiarowych

Czas rejestracji większy niż 96 godziny

Pomiar na żądanie

Wyświetlacz alfanumeryczny

Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta

Możliwość wyświetlania na ekranie zmierzonych wartości

Możliwość zablokowania wyświetlacza

Współpraca z komputerem klasy PC

Wykrywanie błędnych pomiarów oraz powtórka pomiaru

Kabel łączący komputer z rejestratorem w zestawie

Mankiet dla dorosłych i dla dzieci

-Parametry techniczne oprogramowania

Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli

Automatyczna eliminacja błędnych pomiarów

Możliwość wprowadzenia uwag

Prezentacja wyników pomiarów w formie wykresów

Zaznaczanie na wykresie wartości progowych oddzielnie dla każdego podokresu

Obliczenie procentu pomiarów przekraczających wartości progowe dla całości badania i poszczególnych podokresów

Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie i minimalne dla całości badania jak i dla każdego podokresu

Możliwość archiwizacji danych

Możliwość konfiguracji parametrów pomiarowych

Możliwość konfiguracji raportu

Kod CPV: 33 10 00 00 – 1 urządzenia medyczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie  nr I:

- Detektor tętna płodu

- KTG

- Ultrasonograf

Zadanie nr II:

- Fotel ginekologiczno – urologiczny

Zadanie nr III:

- Spirometr

-Aparat holterowski

IV.  Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.10.2010r.

V.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

- O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać, że zrealizowali tj. rozpoczęli i zakończyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

- złożą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w VII SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą.

- Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. ‘nazwa i adres wykonawcy’ należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swej treści co najmniej:

- określenie celu gospodarczego

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia

- oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, które Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia:

- oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zmówienia dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie to musi być złożone /podpisane/ przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub złożone /podpisane/ przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jedynie w sytuacji, gdy każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie)

- wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – według załącznika nr 4 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie)

- dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w ppkt c zostały zrealizowane należcie.

- Stosownie do treści art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument winny być przedstawiony w formie oryginału.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oferta musi zawierać:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego  zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie to musi być  złożone /podpisane/ przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub złożone /podpisane/ przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną)

- Stosownie do zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009r.  sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz.1817):

- jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w rozdz. VII, pkt 3 ppkt a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkana lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każda strona kserokopii winna być podpisana za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

VIII. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Agata Świącik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach, ul. Lipowa 3, tel. 034/ 328 – 20 – 07,  wew. 24 (księgowość).

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów i informacji faksem (034/ 328 – 20 – 07) lub drogą elektroniczną (e-mail: 2400878@zoz.org.pl) pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.

XI. Tryb udzielania wyjaśnień:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu wskazanego w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Treść zapytania oraz wyjaśnienia zostaną przekazane jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  w pkt 1.

  - Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców/dostawców.

X. Modyfikacja treści SIWZ oraz treści dokumentów SIWZ:

- W uzasadnionych przypadkach  Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją także na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

XI. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą:

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII.  Przygotowanie oferty:

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1

- oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdz. VII niniejszej SIWZ oraz dokumenty, które Wykonawcy są obowiązani dostarczyć w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, wymienione w rozdz. VII niniejszej SIWZ.

- podpisany projekt umowy – załącznik nr 5

- wypełniony formularz asortymentowo – cenowy – wg załącznika nr 6

- w przypadku  Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału.

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

- w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki SIWZ. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę.

- Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i  złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami do oferty winna być ponumerowana i parafowana lub podpisana własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta wraz z załącznikami powinna być zestawiona w sposób trwały tj. uniemożliwiający jej dekompletację.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane lub podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

XIV. Składanie ofert:

- Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach, ul. Lipowa 3, (księgowość) do dnia 30.08.2010r. do godz. 1030.

Kopertę zewnętrzną, nieoznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

42 – 274 Konopiska, ul. Lipowa 3

Oferta na wykonanie „Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego  Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”

Nie otwierać przed dniem:30.08.2010r., godz. 1045.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana ofert, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

XV. Otwarcie ofert.

- Otwarcie nastąpi dnia 30.08.2010r.  o godz. 10.45 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia, 42 – 274 Konopiska, ul. Lipowa 3, pokój Dyrektora.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia.

- Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach określonych w ustawie o podatku VAT).

XVII. Kryteria oceny ofert:

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- cena ofertowa  100%

- Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 100 punktów.

Pozostała proporcjonalnie mniej według formuły:

(Cn / Cof.b.) x 100%  = liczba punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cof. b. – cena oferty badanej nieodrzuconej

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

XVIII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu i zawarcie umowy:

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru wraz ze streszczeniem oceny porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Równocześnie Wykonawca zamieści dane, o których mowa powyżej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści złożonej oferty w formie aneksu w zakresie:

- przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi mogą być w szczególności: awarie, katastrofy, akty wandalizmu.

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy w przypadku długotrwałej choroby lub śmierci.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XX. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI. Informacja o wymaganiach dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013.

Załączniki:

- Formularz ofertowy – załącznik nr  1

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 2

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp – załącznik nr 3

- Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik nr 4

- Projekt umowy – załącznik nr 5

- Formularz asortymentowo – cenowy załącznik nr 6