Zapytanie ofertowe

- „Wykonanie usługi remontowej w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w terminie lipiec-sierpień 2017r.”

- Zamawiający:

- Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi

- 92-512 Łódź ul Lermontowa 7

- Tel/fax: 42 672 70 89,

- e-mail: pm206lodz@interia.pl

- www.przedszkole206lodz.pl

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń przedszkolnych polegający na:

| Lp. | Nazwa prac | Opis zakresu prac |
| --- | --- | --- |
|  | Wyburzeniu ścianek wydzielających gabinet wicedyrektora i gabinet terapii | Wyburzeniu ścianek działowych kartonowo-gipsowych ok. 30 m2 |
|  | Demontaż drzwi i futryn | Demontaż drzwi i futryn w 2 pomieszczeniach i przystosowanie ich do instalacji w innym miejscu, przeróbka 1 drzwi na przesuwane |
|  | Wyburzeniu ścianek wydzielających szatnie | Wyburzeniu ścianek działowych na szkielecie spawanym z kątowników ok. 30 m2 |
|  | Postawienie nowy ścian powiększonej szatni | Postawienie nowych ścian wydzielających szatnie przedszkolną z płyt kartonowo-gipsowych ok. 40m2 |
|  | Położenie terakoty | Wylewka cementowa i położenie terakoty na brakującym kawałku podłogi po przesunięciu ścian ok. 12 m2 wraz z obrzeżem terakotowym dookoła. |
|  | Montaż drzwi do nowo powstałej Sali dla grupy | Montaż drzwi pozyskanych z rozbiórki, do nowo powstałej Sali wraz z częściową zabudową istniejącej wnęki (do 2 m2) |
|  | Prace elektryczne | Dopasowanie istniejącej instalacji oświetleniowo-elektrycznej do potrzeb nowo powstałych pomieszczeń ( przeniesienie 3 gniazdek i 2 włączników) |
|  | Malowanie pomieszczeń | Pomalowanie pomieszczeń szatni i nowej grupy. |

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo          i słownie.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.

Cena może w takim przypadku podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

Szacunkowa wartość zamówienia  wynosi 11000 zł brutto, co stanowi równowartość kwoty 2010 euro

Wykonawca zrealizuje usługę w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 16.00. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może udzielić zgody na realizacje umowy w innych dniach i godzinach.

- Zamówiona usługa zostanie wykonana na terenie siedziby Zamawiającego to jest w Łodzi ul Lermontowa 7

  - Odbiór prac odbywać się będzie na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony.

Termin realizacji zamówienia:

- Dostawa wyposażenia nastąpią w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy najpóźniej do 11.08.2017.

Warunki stawiane Wykonawcy:

Informacje dotyczące sposobu prowadzenia prac:

- Odpowiednie zabezpieczenie nieusuwalnych elementów wyposażenia.

- Prowadzenie prac w taki sposób aby było jak najmniejsze zapylenie i zabrudzenie pomieszczeń.

- Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom (np.: zastosowanie materiałów antypoślizgowych o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, przeznaczonych do pomieszczeń  o dużej intensyfikacji użytkowania, posiadających atesty p.poż. oraz atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie)..

Warunki gwarancji:

Co najmniej 24 miesiące. Szczegółowe warunki określone zostały we wzorze umowy.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi 92-512 Łódź ul Lermontowa 7 do dnia 09.06.2017r. do godz. 12.00

Prosimy o uzupełnienie i złożenie we wskazanym terminie załączonego formularza.

Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.

- Termin otwarcia ofert:

09.06.2017r. godz. 12.00

- Warunki płatności:

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu umowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę, Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Dyrektor Agnieszka Kucharska 608 431080

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty należy załączyć opis.

- Kryteria oceny ofert – cena 100%

- Metoda obliczenia ceny: w ofercie należy określić cenę za  wykonanie zlecenia  Cenę należy podać  
w złotych polskich  i obliczyć w następujący  sposób: cena  netto w złotych, wysokość   podatek VAT  
oraz wartość  brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

.........................................................................

( data i podpis osoby prowadzącej postępowanie)

Załączniki

Wzór formularza ofertowego do pobrania na stronie BIP przedszkola.