1. Specyfikacja przetargowa nie posiada przedmiarów na przedmiotowe prace wraz z opisem o które można będzie wykonać wycenę.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) jeśli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

2. Stolarka drzwiowa – nie określa z jakiego materiału należy wykonać drzwi, brak rysunków szczegółowych, przekrojów futryn, skrzydeł oraz listew przyfilągowych oraz okuć (klamek zawiasów).

Informacje te zawarte są w projekcie budowlanym jak i wykonawczym. 
Szczegóły określają Polskie Normy budowlane.

3. Brak wykazu mebli i materiałów z jakich mają być wykonane, oraz jakie okucia do nich zastosować, nie można otworzyć załącznika nr 1 – wykaz mebli.

Załącznik nr 1 nagrany był formacie .docx, co uniemożliwiało jego otwarcie przez starsze edytory tekstu. Został on umieszony ponownie, w formacie .doc co umożliwia jego otwarcie przez wszystkie popularne edytory.

4. Wykładziny kamienne tarasu ze schodami, piaskowiec o grubości 1 cm jest za cienki, aby go zastosować jako trwałą okładzinę, brak detalu profili stopni i innych okładzin kamiennych.

Wykładziny kamienne należy wykonać zgodnie z projektem, jak na rysunku detalu – wejście.