Znak sprawy: SP4- 381/3/17

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Sienkiewicza 10, 72-300 Gryfice

Tel./fax  91 384 29 47

e-mail: sp4.gryfice@poczta.fm

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach, 72-300 Gryfice, Sienkiewicza 10,

tel./fax 91 3842947, e-mail: sp4.gryfice@poczta.fm zaprasza do złożenia ofert cenowych na

wykonanie prac remontowych i hydraulicznych w sanitariacie dla przedszkolaków

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie następujących prac remontowych:

w sali nr 43 (po gabinecie stomatologicznym przeznaczonej na sanitariat dla przedszkolaków): wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, doprowadzenie ciepłej wody, położenie na podłodze płytek typu gres (ok. 15,4 m2), położenie na ścianach glazury (ok. 25,4 m2), zakup i montaż 3 sedesów, zakup i montaż 4 umywalek wraz z osprzętem.

Kolory płytek i gresu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Okres gwarancji 2 lata.

Termin realizacji 31. sierpnia 2017 r.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo ofertowy wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest dyrektor szkoły – Jerzy Kołodziejczyk.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy szkoły, tj. poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00 w miejscu siedziby zamawiającego lub kontaktując się telefonicznie pod nr 91 3842947 lub drogą elektroniczną: sp4.gryfice@poczta.fm

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach, ul. Sienkiewicza 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie prac remontowych i hydraulicznych w sanitariacie dla przedszkolaków” lub przesłać faksem na nr 91 384 29 47, bądź przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: sp4.gryfice@poczta.fm w terminie do dnia 14.08.2017, godz. 12.00.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego, jeśli wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy jego możliwości finansowe.

Załączniki:

- Formularz cenowo-ofertowy.

- Wzór umowy.

Gryfice, dn. 08.08.2017 r.                                                         podpis zamawiającego