Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Płatnik:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia.

	ZGKiM
	Uwagi okres wypowiedzenia umowy



	Płatnik energii elektrycznej
	Punkt odbioru energii elektrycznej
	Lokalizacja punktu poboru
	Numer ewidencyjny /PPE
	Numer licznika
	taryfa
	Moc umow. (kW)
	Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012. jednostrefowo lub strefa szczytowa/  dzienna
	Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2012. strefa pozaszczyt /nocna
	Suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.05.2011 do 30.04.2012
	

	ZGKiM
	Oczyszczalnia
	Młynarska
	132423266
	80014793
	B21
	175
	1 786 621
	0
	1 711 860
	3

	 
	Przepompownia
	Grunwaldzka
	131326312
	29493415
	C11
	16
	3 755
	0
	2 950
	1

	 
	Przepompownia
	Ruda
	131322066
	3526819
	C11
	25
	45678
	0
	45678
	1

	 
	Przepompownia
	Padlewskiego
	131306087
	79999
	C11
	10
	638
	0
	650
	1

	 
	Przepompownia
	11-litopada
	131317249
	11518749
	C11
	5
	2 033
	0
	2 211
	1

	 
	Przepompownia
	Mostowa
	131321209
	3064779
	C11
	10
	10 752
	0
	11 351
	1

	 
	Przepompownia
	Kazimierza
	
	
	C11
	5
	3360
	0
	-
	-

	
	Przepompownia
	Przątalina
	
	
	C11
	10
	5363
	0
	-
	-

	
	Przepompownia
	Zarębska
	
	
	C11
	25
	45700
	0
	-
	-

	
	SUW Chorzele
	Grunwaldzka
	130133001
	334109
	C21
	80
	409 399
	0
	379 920
	2

	 
	SUW Rycice
	Rycice
	133017276
	153
	C11
	20
	25 790
	0
	19 010
	1

	 
	SUW Nowa Wieś
	Nowa Wieś
	133606255
	9399788
	C11
	25
	34 886
	0
	35 540
	1

	 
	SUW Bagienice
	Bagienice
	133612023
	3763194
	C11
	22
	24 433
	0
	26 480
	2

	 
	SUW Zaręby
	Zaręby
	133635253
	10644530
	C11
	26
	110 154
	0
	102 800
	1

	 
	Przepompownia
	Łaz
	133628020
	5076876
	C11
	16
	7 388
	0
	19 100
	1

	 
	Biuro
	Brzozowa
	131328049
	10822756
	C11
	25
	5 671
	0
	7 050
	1

	 
	Magazyn
	Kościelna
	131310013
	6285595
	C11
	10
	2 927
	0
	4 184
	2

	 
	Targowisko
	Zarębska
	131312072
	25315976
	C11
	6
	1 093
	0
	1 580
	2

	 
	Mącice 25
	Mącice
	133625227
	12179157
	G11
	16
	203
	0
	111
	1

	 
	Mącice 25
	Mącice
	133626035
	20796169
	G11
	5
	28
	0
	12
	1

	 
	Opaleniec 32
	Opaleniec
	133623072
	20545122
	C11
	6
	16
	0
	24
	1

	 
	Opaleniec 32
	Opaleniec
	133623273
	14705841
	C11
	6
	59
	0
	120
	 

	 
	Mącice 25
	Mącice
	133625107
	20135446
	G11
	3
	430
	0
	420
	1


Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wynosi 2 526 376 kWh.
