| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- |
| w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego |  |
| prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego |  |
| na |  |
| dostawę energii elektrycznej do 25 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach |  |
| nr sprawy: 1/2016 |  |
| Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: |  |
| - Opis przedmiotu zamówienia | - Załącznik nr 1 |
| - Formularz ofertowy | - Załącznik nr 2 |
| - Oświadczenie | - Załącznik nr 3 |
| - Wzór umowy | - Załącznik nr 4 |
|  | Z A T W I E R D Z A M |
|  | Kierownik Zamawiającego |
|  | dnia 15.09.2016 r. |
| Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. |  |

I. 	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

ul. Brzozowa 3, 06-330 Chorzele

tel. (29)7515083, fax (29)7515083

Godziny pracy: 0700-1500 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej:www.e-bip.org.pl/zgkimchorzele

II. 	Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.  	Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 25 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach na potrzeby zasilania lokali, budynków i obiektów zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szacowane roczne zużycie energii - 2300 MWh.

UWAGA: Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w 2015 r. i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.

- Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09300000-2.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

# IV.	 Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 01.12.2016 do 31.12.2017 r.

V. 	Warunki udziału w postępowaniu.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE.

Va. 	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) 	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) 	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) 	jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:

a) 	zamawiającym,

b) 	osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) 	członkami komisji przetargowej,

d) 	osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) 	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) 	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) 	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) 	wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) 	który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. 	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w niniejszym rozdziale składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w rozdz. XI.7 SIWZ, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.

- W sprawach dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełniane warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. 	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksulub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) w stosunku do których wymaganą formę określa odpowiednio ustawa PZP oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, winny być składane na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.Brzozowa 3, 06-330 Chorzele, Dział Zamówień Publicznych.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zgkimchorzele@data.pl, a faksem na nr (29) 7515083.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.  7.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w kwestiach formalnych – Pan Rafał Gotowiec;

- w kwestiach merytorycznych –Pan Tomasz Parciak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. 	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. 	Termin związania ofertą.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. 	Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

    - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

    - do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. SIWZ, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

ul. Brzozowa 3, 06-330 Chorzele

„ Oferta w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej. Nr sprawy: 1/2016”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 29.09.2016 o godz. 1330"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. 	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Brzozowej 3  w Chorzelach – pok. 5 do dnia 29.09.2016 r., do godziny 1300 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 1, w dniu 29.09.2016r., o godzinie 1330.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.e-bip.org.pl/zgkimchorzeleinformacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. 	Opis sposobu obliczania ceny.

- Cena oferty jest ceną obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) za dostawę energii elektrycznej do 25 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach na warunkach określonych SIWZ tj. za ok. 2 300 MWh energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

- Cena oferty (C) powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku – C1 gdzie:

C1 - cena jednostkowa energii elektrycznej netto dla grup taryfowych OSD C11, C21, B21 i G11.

- Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.

- Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:

C = C1 x 2300000 kWh + podatek od towarów i usług (VAT).

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Podane ilości kWh należy przyjąć do wyliczenia wartości oferty, natomiast Zamawiający zapłaci za faktycznie zużytą energię według ceny jednostkowej dla poszczególnych taryf wskazanych w formularzu oferty.

- Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty.

- Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w umowie.

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty muszą być wyrażone w złotych polskich/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

- Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT oraz podatku akcyzowego obowiązującego w dniu składania oferty.

- Cena jednostkowa za energię elektryczną podana w formularzu oferty będzie stała w okresie objętym umową. Cena te ulegnie zmianie tylko w przypadkach określonych w niniejszej SIWZ. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z NAJNIŻSZĄ CENĄ

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XIV. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres świadczeń przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVII.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań dotyczących zamówień o wartości niższej niż kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. jedn.: Dz. U z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około 2300 MWh dla 25 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach na potrzeby zasilania lokali, budynków i obiektów zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Kod CPV: 09300000-2

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości około 2300 MWh dla 25 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach na potrzeby zasilania lokali, budynków i obiektów, w okresie od 01.12.2016 do 31.12.2017 r.

5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

6. Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

7. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi 2300 MWh. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej przedstawione są w zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej.

8. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 25 punktów poboru energii elektrycznej, dla których płatnikiem faktur jest Zamawiający.

9. Zamawiający zawrze z Wykonawcą jedną umowę dotyczącą wszystkich należących do niego PPE. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie wystawiał jedną  fakturę rozliczeniową dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej należących do Zamawiającego (szczegółowe rozliczenia poszczególnych PPE będą zawarte w załączniku do faktury). W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza wystawianie kilku faktur dla poszczególnych PPE, w szczególności gdy okaże się to konieczne do prowadzenia rozliczeń zgodnie z par. 5 ust. 4 lub 6 wzoru umowy.

10. Wykonawca winien posiadać zawartą umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do 25 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.

11. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykona następujące czynności w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej, do których odnosi zamówienie:

a) zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,

b) składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji,

c) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji w szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty.

12. Zamawiający w celu dokonania czynności, o których mowa w ust. 11 udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru określonego w zał. nr 2 do wzoru umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

##### (pieczęć adresowa Wykonawcy)

##### FORMULARZ OFERTY

##### Dane dotyczące wykonawcy:

##### Nazwa/firma:    	................................................

##### Siedziba:	................................................

##### Adres poczty elektronicznej: 	................................................

##### Strona internetowa:		................................................

##### Numer telefonu:		……........................................

##### Numer faksu:			……. ......................................

##### Numer REGON:		................................................

##### Numer NIP:			…………………………..................

##### Bank i numer konta, na które będą przekazywane środki zapłaty za faktury:………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………..…

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

##### w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do 25 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach na potrzeby zasilania lokali, budynków i obiektów”, składamy niniejszą ofertę:

##### Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

##### 1.  Cena oferty*

##### Wartość netto: ………………………………………zł

##### (słownie: ……………………………………………………………………………..złotych)

##### Stawka  VAT: ………………………%,

##### Podatek VAT:.........................................zł, według obowiązującej stawki.**

##### (słownie: ……………………………………………………………………………...złotych)

##### Wartość brutto: …………………………………......zł***

##### (słownie ………………………………………………………………………………złotych)

##### Cenę oferty obliczono z uwzględnieniem następującej ceny jednostkowej energii elektrycznej netto:

##### C - cena jednostkowa energii elektrycznej netto**** dla grup taryfowych OSD C11, C21, B21 oraz G11.

##### Cena ta wynosi:

##### C ................................ zł/kWh.

##### * Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

##### ** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa.

##### *** Cena brutto stanowi cenę netto powiększona o podatek VAT.

##### **** Cena jednostkowa energii elektrycznej netto powinna być określona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

##### Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

##### Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

##### Oświadczamy, że ceny jednostkowe za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będą podlegały zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

##### Oświadczamy, że posiadamy zawartą umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do 25 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.

##### Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

##### Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ.

##### Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ.

##### Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tam określonych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

##### Oświadczamy, że oświadczenia i dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty.

##### Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

##### Nazwisko ....................................................................................................

##### Imię ..........................................................................................................

##### Stanowisko .................................................................................................

##### Telefon...................................................Faks..............................................

##### Zakres pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej:

##### - do reprezentowania w postępowaniu

##### - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

##### Oświadczenia lub dokumenty dołączane do oferty:

##### Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  do oferty załączam:

##### .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

##### .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

##### Podpis Wykonawcy, pieczęć

##### Miejscowość i data

Załącznik nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25a UST. 1 USTAWY PZP

| Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej do 25 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach |  |
| --- | --- |
| działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowanego przez:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowaniana podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu wynikające z rozdz. V SIWZ. |  |
| ………………………………………………………. (podpis) |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ

# WZÓR UMOWY

##### W dniu ……………… r.  w ….. pomiędzy:

##### …………………………………………
(NIP …………………………., REGON ………………..) z siedzibą w ……………………..
przy ul. ……………, ………………………. ………………………….,

##### reprezentowana/y przez:

##### …………………………… – …………………….

##### zwana/y   dalej   Zamawiającym

a

##### .............................................................. z siedzibą w ............................................................. wpisanym w dniu .......................... do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..............................................Wydział ......................... Gospodarczy Rejestrowy *wpisaną/ym w dniu .......................... do KRS  ............................................... pod nr ................................, REGON………………….  NIP ..................................... Urząd Skarbowy ................................................,

##### reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………..

2. ………………………………………………

##### zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści.

##### W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również: Stroną lub Stronami.

##### Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

##### Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:

##### Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………… z dnia ……………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

##### Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD,

##### Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,

§ 1.

##### Postanowienia wstępne

Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby obiektów wymienionych w zał. nr 1   do umowy na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (t. jedn.: Dz. U z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.)) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii.

Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej;

Umowa dystrybucyjna - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy;

Standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany rodzaj odbioru;

Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i obowiązki związane  ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;

punkt poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej - zgodne z miejscem dostarczania energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;

faktura rozliczeniowa - faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów układów pomiarowych;

okres rozliczeniowy - okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;

Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t. jedn.: Dz. U z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.).

Przedmiot umowy szczegółowo określa "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia", stanowiąca integralną część umowy.

§ 2.

##### Bilansowanie handlowe

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

2.  Ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru jest określona w Załączniku nr 1 do umowy.

3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.

4. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy lub wskazań układów pomiarowych.

5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1.

6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

7. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do  Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD.

8. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

§ 3.

Standardy jakości obsługi

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo do bonifikaty według stawek określonych w § 42 i § 43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.

§ 4.

##### Zobowiązania Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a. Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

b. Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.

c. Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a. Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców.

b. Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanej energii elektrycznej.

c. zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru,

d.  dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej  umowy kompleksowej, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr. 2 do Umowy.

g. doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej z OSD, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem (załącznik nr 2).

h. zgłoszenia  Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem (załącznik nr 2).

§ 5.

Ceny energii elektrycznej. Zasady rozliczeń

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi:

C ................................ zł/kWh.

Gdzie:

C1 - cena jednostkowa energii elektrycznej netto dla grup taryfowych OSD C11, C21, B21 oraz G11.

2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy, o ile nie dojdzie do zmiany stawki podatku akcyzowego.

3. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru energii elektrycznej z zał. Nr 1 do Umowy jako suma iloczynów ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1 Umowy dla każdej ze stref rozliczeniowych. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek od towarów i usług (VAT).

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.

5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

7. Maksymalna wartość zobowiązań Zamawiającego wynikająca z niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty ……………. zł brutto.

8. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.                                                                                                           9. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię

10. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD.

§ 6.

Płatności

1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.

4. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

5. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w czternastym dniu roboczym od daty otrzymania faktury.

6. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

§ 7.

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy

1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru energii podanych w załączniku nr 1 do Umowy z dniem 01.12.2016, ale nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania przez Zamawiającego umów kompleksowych z dotychczasowym sprzedawcą oraz z dniem wejścia w życie umów świadczenia usług dystrybucyjnych zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD jak również po pozytywnie zakończonej procedurze zmiany sprzedawcy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2017r.

3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez wykonawcę jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy

4. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 do Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy.

5. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w Załączniku nr 1 do Umowy.

6. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:

a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,

b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.

7. Zamawiający  oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust.6 lit. a, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.

8. W każdym z przypadków określonych w §7 ust.7 Umowy, Zamawiający  zobowiązany jest uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

##### § 8

##### Wstrzymanie sprzedaży energii

##### 1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności.

##### 2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.

##### 3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.

##### 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Postanowienia końcowe

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1. wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

2. wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego, co spowoduje zmianę cen jednostkowych energii elektrycznej netto oraz wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku przeniesienia posiadania obiektu na rzecz innego podmiotu lub zamknięcia albo likwidacji obiektu do 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  w umowie.

4. Zamawiający ma prawo do zwiększenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy  do 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  w umowie. Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości umowy w związku z zwiększeniem szacowanego zużycia energii elektrycznej do 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  w umowie.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 
b) zmiana nazwy firmy i danych teleadresowych,

7. Zmiana danych określonych w pkt. 6 powoduje obowiązek niezwłocznego powiadomienia drugiej ze stron umowy w formie pisemnej.

##### 8  Wszelkie inne zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

9. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie.

10. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

##### 11. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

##### 12. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.

##### 13. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), przepisy ustawy - Kodeks Cywilny, przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (t. jedn.: Dz. U z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126).

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający							     Wykonawca

##### Załącznik nr 1 – lista punktów poboru energii

##### Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

# WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

##### Chorzele, _______________ r.

##### PEŁNOMOCNICTWO

##### Nazwa:	……………………………………….

##### Adres: ……………………………………….

##### NIP: ……………………………………….

##### (dalej: Zamawiający)

##### Reprezentowana/y przez 

………………………– …………………………...

##### Zamawiający niniejszym upoważnia:

##### (dane Sprzedawcy)

##### Nazwa/firma:	…………………………………………………………………………………..

##### Adres: …………………………………………………………………………………………………

##### NIP: ……………………………………………………………………………………………………

##### (dalej: Wykonawca)

##### do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:

##### zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej 
z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej;

##### składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umów kompleksowych);

##### reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
w sprawach związanych z zawarciem umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a w szczególności uzyskania, ustalenia treści i przedłożenia Zamawiającemu
do podpisania niezbędnych dokumentów.

##### Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.