Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

 „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie
i wykonanie – ETAP II”

POIS/P/8/2018 - robota budowlana

Załączniki

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie załącznika** | **Nazwa załącznika** |
| Załącznik nr 1 | Formularz Oferty |
| Załącznik nr 1a | Formularz cenowy |
| Załącznik nr 3 | Wykaz robót budowlanych |
| Załącznik nr 4 | Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 6 | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp |
| Załącznik nr 7 | Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne |
| Załącznik nr 10 | Zobowiązanie podmiotu trzeciego |
| Załącznik nr 11 | Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) |
| Załącznik nr 12 | Wykaz usług |

Załącznik 1 do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania: **„Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów): | Adres oraz NIP i REGON: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Osoba uprawniona do kontaktów:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
2. Całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ wraz z załącznikami, wyjaśnień i zmian do SIWZ oraz na podstawie złożonej oferty.
3. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie: **do dnia 30.06.2022 r**., z uwzględnieniem terminów pośrednich, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ.
4. Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

cena oferty brutto: PLN *(z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji* *VAT na towary i usługi wskazane w pkt 13)*

VAT (23%)\*

cena oferty netto: PLN *(z uwzględnieniem pozycji towarów i usług* *wskazanych w pkt 13*)\*.

\*nieodpowiednie skreślić

1. **Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na urządzenia, materiały i sprzęt na okres: ………………. miesięcy.** Akceptujemy warunek dotyczący gwarancji zawarty w Rozdziale 3 ust. 7 SIWZ. **Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres: ……………….**
2. W związku z art. 558 §1 k.c., wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w pkt 5.
3. Niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni.
4. Jednocześnie z uwagi na kryteria oceny ofert oświadczamy, że:

- Kierownik Budowy posiada doświadczenie w realizacji \_\_\_\_\_\_\_ *(należy wpisać odpowiednią liczbę)* robót spełniających wymóg, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 3 lit. a SIWZ.

- Projektant Branży Sanitarnej posiada doświadczenie w opracowaniu \_\_\_\_\_\_\_ projektów *(należy wpisać odpowiednią liczbę)* spełniających wymóg, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 4 lit. a SIWZ.

***Uwaga: W przypadku nie podania przez Wykonawcę liczby robót/projektów lub nie wypełnienia tabel poniżej oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, a Zamawiający przyzna 0 pkt w ramach kryterium Doświadczenie Kierownika Budowy lub Projektanta Branży Sanitarnej.***

***W przypadku podania niepełnych informacji, uniemożliwiających stwierdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w rozdziale 9 ust. 3 lub 4 SIWZ Zamawiający w ramach oceny nie uwzględni roboty/projektu w zakresie którego podano niepełne informacje.***

**Kierownik Budowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Nazwa i zakres roboty budowalnej/pełniona funkcja | Termin realizacji(od miesiąc/rok do miesiąc/rok) | Nazwa Zleceniodawcy |
| 1. | *Robota budowlana, o której mowa w rozdz. 9 ust. 3 lit. a SIWZ* |  |  |  |
| 2. | *Robota budowlana, o której mowa w rozdz. 9 ust. 3 lit. a SIWZ* |  |  |  |
| 3. | *Robota budowlana, o której mowa w rozdz. 9 ust. 3 lit. a SIWZ* |  |  |  |
| 4. | *Robota budowlana, o której mowa w rozdz. 9 ust. 3 lit. a SIWZ* |  |  |  |

**Projektant Branży Sanitarnej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Kryterium | Nazwa i zakres projektu/pełniona funkcja | Termin realizacji(od miesiąc/rok do miesiąc/rok) | Nazwa Zleceniodawcy |
| 1. | *Projekt o którym mowa w rozdz. 9 ust.4 lit. a SIWZ* |  |  |  |
| 2. | *Projekt, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 4 lit. a SIWZ* |  |  |  |
| 3. | *Projekt, o którym mowa w rozdz. 9 ust.4 lit. a SIWZ* |  |  |  |

1. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.
2. W przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną podane przez Zamawiającego.
3. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].\*
4. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
5. Oświadczamy, że wybór oferty będzie / nie będzie\* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

*(ww. zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.605)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania | Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT |
|  |  |  |
|  |  |  |

Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie oraz umowie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania i jego realizacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
2. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w ramach niniejszego postępowania.
3. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Oznaczenie rodzaju informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż żadne z informacji nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

***UWAGA!*** *Jeżeli Wykonawca wypełnia powyższa tabelę zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone* *informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z zapisami Rozdziału 12 - Opis sposobu przygotowania ofert, pkt 25).*

1. Nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ Zamierzam(y) powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest znana na dzień sporządzania oferty) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższe tabele niewypełnione to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje całe niniejsze zamówienie.

18. Hasło dostępu do pliku JEDZ/plików JEDZ jest/są następujące: ……………………………….. (*hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i zawierać małe i duże litery oraz znaki specjalne*).

19. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej) | *Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, z którego wadium wpłynęło na konto Zamawiającego.* |
| Informacja czy Wykonawca jest\*\*:*(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera)* | mikroprzedsiębiorstwem | małym lub średnim przedsiębiorstwem |
| TAK/NIE\* | TAK/NIE\* |

\*niepotrzebne skreślić

\*\* Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Miejscowość i data:

**Podpis i pieczęć**

Załącznik 1a do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

FORMULARZ CENOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania: **„Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

**ETAP II**

**„Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina”**

|  |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................Adres Wykonawcy: .................................................................................................Miejscowość: ................................................ Data: ...................................**Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia\*\*:****UWAGA: Wynagrodzenie za usługę pełnienia nadzoru autorskiego (poz. 1.4), uwzględnione w cenie oferty, nie może przekraczać 15% wartości usługi wykonania dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie za usługę wykonania dokumentacji projektowej (poz.1.1.-1.3), uwzględnione w cenie oferty, nie może przekraczać 7% wartości robót budowlanych. W przypadku niespełnienia ww. wymogów, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ***L.p.*** | ***Zakres robót*** | ***Opis robót*** | ***jednostka/forma płatności*** | ***Cena netto*** | ***Cena brutto*** |
| **1** | Projektowanie | Dokumentacja projektowa (razem),w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| 1.1 |  - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| 1.2 |  - dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| 1.3 |  - operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| 1.4 | - nadzór autorski | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| ETAP II- zlewnia nr 2 |
| **2** | Infrastruktura wod-kan- ul. Barwickiego w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Barwickiego w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.1.2.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 175,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.1.4* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 32,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.1.5* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 175,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.1.7* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 32,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 132,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 82,0 mb, dn 300 mm i dł. około 50,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,6 m, długość około 156,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienki przyłączeniowej) w pasach drogowych z rur PP o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *2.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **3** | Infrastruktura wod-kan- ul. Mała w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Mała w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 66,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 16,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 66,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 16,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 50,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 50,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.3.1* |  *- rynsztoki+ łapacze +kanał deszczowy o min. dn 0,5 m, o długości około 55,0 m* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienki przyłączeniowej) w pasach drogowych z rur PP o długości około 16,0 mb (ok. 2 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *3.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **4** | Infrastruktura wod-kan- ul. Śródmiejska (na odcinku od ul. Targowej do ul. Wojska Polskiego) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Śródmiejska (na odcinku od ul. Targowej do ul. Wojska Polskiego) w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 400,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 160,0 mb (ok. 20 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 80,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 125 mm i długości około 400,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 160,0 mb (ok. 20 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 80,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 431,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 160,0 mb (ok. 20 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 200/300 mm i długości około 431,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 160,0 mb (ok. 20 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,8 m, długość około 170,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.3.2* | *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,6 m, długość około 110,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.3.3* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych z rur PP o długości około 80,0 mb (ok. 10 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.3.4* |  *- nowe wpusty uliczne (odcinki boczne do wpustów ulicznych) z rur PP o długości około 218 mb (ok.11 szt.), kratki żeliwne* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.3.5* | *- istniejące wpusty uliczne (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie oraz zezłomowanie kratek, o długości około 218 mb (ok.11 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *4.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **5** | Infrastruktura wod-kan- ul. Szpitalna w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Szpitalna w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 245,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 12,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 245,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 12,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 280,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 300 mm i długości około 280,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,8 m, długość około 170,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PP o długości około 16,0 mb (ok. 2 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.3.3* |  *- nowe wpusty uliczne (odcinki boczne do wpustów ulicznych) z rur PP o długości około 79 mb (ok.4 szt.), kratki żeliwne* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.3.4* | *- istniejące wpusty uliczne (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie oraz zezłomowanie kratek, o długości około 79 mb (ok.4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *5.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **6** | Infrastruktura wod-kan- ul. Wolności w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Wolności w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 200,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 120,0 mb (ok. 15 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 60,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 80 mm i długości około 200,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 120,0 mb (ok. 15 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 60,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 170,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 120,0 mb (ok. 15 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 200 mm i długości około 170,0 mb, dn 250 mm i dł. około 170,00 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 120,0 mb (ok. 15 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.3.1* |  *- zbiornik retencyjny z rur CC GRP o min. dn 2,8 m, długość około 200,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienki przyłączeniowej) w pasach drogowych z rur PP o długości około 56,0 mb (ok. 7 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *6.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
|  **7** | Infrastruktura wod-kan- ul. Wrocławska (na odcinku od ul. Wąskiej (kościoła św. Jerzego) do posesji nr 53) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Wrocławska (na odcinku od ul. Wąskiej (kościoła św. Jerzego) do posesji nr 53) w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 859,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 288,0 mb (ok. 36 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 144,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 125 mm i długości około 134,0 mb, dn 150 mm i dł. około 440 mb, dn 100 mm i dł. około 285 mb.* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 288,0 mb (ok. 36 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 144,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 574,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 288,0 mb (ok. 36 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 600/900 mm i długości około 184,0 mb, dn 500/750 mm i dł. około 65 mb, dn 500 mm i dł. około 390 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 288,0 mb (ok. 36 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,6 m , długość około 87,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.3.2* | *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,6 m , długość około 52,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.3.3* | *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,8 m, długość około 122,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.3.4* | *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 1,0 m, długość około 175,5 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.3.5* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienki przyłączeniowej) w pasach drogowych z rur PP o długości około 176,0 mb (ok. 22 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.3.6* |  *- nowe wpusty uliczne (odcinki boczne do wpustów ulicznych) z rur PP o długości około 397 mb (ok.20 szt.), kratki żeliwne* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.3.7* | *- istniejące wpusty uliczne (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie oraz zezłomowanie kratek, o długości około 397 mb (ok.20 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.3.8* | *- separator- 1 kpl.* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *7.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **8** | Infrastruktura wod-kan- ul Dąbrowskiego (na odcinku od nr 10 do ul. Wrocławskiej) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Dąbrowskiego (na odcinku od nr 10 do ul. Wrocławskiej) w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 140,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 16,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 140,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 16,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 140,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 200 mm i długości około 140,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowe z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,6 m, długość około 60,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienki przyłączeniowej) w pasach drogowych z rur PP o długości około 16,0 mb (ok. 2 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *8.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **9** | Infrastruktura wod-kan- ul. Wodna (na odcinku od ul. Śródmiejskiej do rzeki Lipinki) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Wodna (na odcinku od ul. Śródmiejskiej do rzeki Lipinki) w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 205,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 136,0 mb (ok. 17 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 68,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 205,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 136,0 mb (ok. 17 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 68,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 205,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 136,0 mb (ok. 17 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 100,0 mb, dn 400 mm i dł. około 105 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 136,0 mb (ok. 17 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,8 m, długość około 259,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienki przyłączeniowej) w pasach drogowych z rur PP o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.3.3* | *- separator- 1 kpl.* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *9.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **10** | Infrastruktura wod-kan- ul. Hallera w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Hallera w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 210,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 104,0 mb (ok.13 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 52,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 125 mm i długości około 210,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 104,0 mb (ok. 13 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 52,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 210,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 104,0 mb (ok. 13 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 400 mm i długości około 210,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 104,0 mb (ok. 13 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,8 m, długość około 168,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych z rur PP o długości około 56,0 mb (ok. 7 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *10.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **11** | Infrastruktura wod-kan- ul. Paderewskiego (na odcinku od Kościoła Chrystusa Króla do ul. Wrocławskiej) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Paderewskiego (na odcinku od Kościoła Chrystusa Króla do ul. Wrocławskiej) w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 200,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 56,0 mb (ok. 7 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 28,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 80 mm i długości około 200,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 56,0 mb (ok. 7 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 28,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 184,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 56,0 mb (ok. 7 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 500/750 mm i długości około 184,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 56,0 mb (ok. 7 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,6 m, długość około 85,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienki przyłączeniowej) w pasach drogowych z rur PP o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *11.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| ETAP II- zlewnia nr 3 |
| **12** | Infrastruktura wod-kan- Rynek w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w Rynku w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 237,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 168,0 mb (ok. 21 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 84,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 237,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 168,0 mb (ok. 21 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 84,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 119,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 96,0 mb (ok. 12 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 119,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 96,0 mb (ok. 12 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.3.1* |  *- rynsztoki i łapacze oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,4 m, długość około 113,0 mb+152 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.3.2* | *- zbiornik retencyjny z rur CC GRP o min. dn 2,8 m, długość około 23 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.3.3* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych z rur PP o długości około 80,0 mb (ok. 10 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *12.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **13** | Infrastruktura wod-kan- ul. Krótka w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Krótka w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 49,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 40,0 mb (ok. 5 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 20,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 80 mm i długości około 49,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 40,0 mb (ok. 5 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 20,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 49,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 40,0 mb (ok. 5 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 49,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 40,0 mb (ok. 5 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.3.1* |  *- rynsztoki + łapacze + kanał deszczowy o min. dn 0,5 m, o długości około 40,00 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych z rur PP o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *13.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **14** | Infrastruktura wod-kan- ul. Wąska (od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Wąska (od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej) w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 144,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 32,0 mb)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 144,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 32,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 126,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 126,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,6 m, długość około 150,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PP o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *14.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **15** | Infrastruktura wod-kan- ul. Wrocławska (od Rynku do ul. Wąskiej (kościoła św. Jerzego)) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Wrocławska (od Rynku do ul. Wąskiej (kościoła św. Jerzego)) w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 116,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 40,0 mb (ok. 5 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 20,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 125 mm i długości około 116,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 40,0 mb (ok. 5 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 20,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.3.1* |  *- rynsztoki + łapacze+ kanał deszczowy o min. dn 0,60 m, o długości około 97 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych z rur PP o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *15.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **16** | Infrastruktura wod-kan- ul. Śródmiejska (na odcinku od Rynku do ul. Targowej) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Śródmiejska (na odcinku od Rynku do ul. Targowej) w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 184,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 128,0 mb (ok. 16 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 64,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 125 mm i długości około 184,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 128,0 mb (ok. 16 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 64,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 162,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 128,0 mb (ok. 16 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 162,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 128,0 mb (ok. 16 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.3.1* | *- rynsztoki + łapacze+ kanał deszczowy o min. dn 0,50 m, o długości około 80 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PP o długości około 64,0 mb (ok. 8 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *16.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **17** | Infrastruktura wod-kan- ul. Targowa w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Targowa w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 180,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 160,0 mb (ok. 20 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
|  *17.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 80,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 180,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 160,0 mb (ok. 20 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 80,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 179,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 160,0 mb (ok. 20 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 600/900 mm i długości około 60,0 mb, dn 600/400 mm i dł. około 30 mb, dn 400 mm i dł. około 89 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 160,0 mb (ok. 20 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,8 m, długość około 100,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.3.2* | *- rynsztoki + łapacze+ kanał deszczowy o min. dn 0,60 m, o długości około 99 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.3.3* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych z rur PP o długości około 80,0 mb (ok. 10 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *17.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **18** | Infrastruktura wod-kan- ul. Łąkowa w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Łąkowa w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 38,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 16,0 mb (ok. 2 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 8,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 80 mm i długości około 38,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 16,0 mb (ok. 2 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 8,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 38,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 16,0 mb (ok. 2 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 38,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 16,0 mb (ok. 2 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowe z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,5 m, długość około 35,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PP o długości około 8,0 mb (ok. 1 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *18.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **19** | Infrastruktura wod-kan- ul. Św. Ducha ( na odcinku od Rynku do rzeki Lipinki (przy glanie) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Św. Ducha ( na odcinku od Rynku do rzeki Lipinki (przy glanie) w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 120,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 72,0 mb (ok. 9 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 36,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 120,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 72,0 mb (ok. 9 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 36,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 122,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 72,0 mb (ok. 9 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 60,0 mb, dn 500 mm i dł. około 62 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 72,0 mb (ok. 9 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,9 m , długość około 115,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.3.2* | *- zbiornik retencyjny z rur CC GRP o min. dn 2,8 m, długość około 55,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.3.3* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych z rur PP o długości około 32,0 mb (ok. 4 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.3.4* | *- separator- 2 kpl.* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *19.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **20** | Infrastruktura wod-kan- ul. Kościelna w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Kościelna w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 140,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 12,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 100 mm i długości około 140,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 12,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 70,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 250 mm i długości około 70,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 24,0 mb (ok. 3 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.3.1* |  *- sieć kanalizacji deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. dn 0,6 m, długość około 60,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.3.2* |  *-przyłącza kanalizacji deszczowej (odcinki boczne do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych z rur PP o długości około 16,0 mb (ok. 2 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *20.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| ETAP II- zlewnia nr 7 |
| **21** | *Korekta przekroju poprzecznego i podłużnego cieku Lipinka* | *Korekta przekroju poprzecznego i podłużnego cieku Lipinka* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *21.1* | - korekta cieku Lipinka na odcinku 1300 mb | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| ETAP II- zlewnia nr 8 |
| **22** | Infrastruktura wod-kan- ul. Wrocławska (na odcinku od budynku nr 53 do budynku nr 65 ) w Jarocinie  | Przebudowa/budowa/renowacja infrastruktury wod-kan w ul. Wrocławska (na odcinku od budynku nr 53 do budynku nr 65 )w Jarocinie, w tym:  | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.1* | - sieć wodociągowa, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.1.1.* | *- nowa sieć wodociągowa rozdzielcza z rur z żeliwa sferoidalnego do wybudowania około 210,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.1.2* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) w pasach drogowych z rur PE o długości około 72,0 mb (ok. 9 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.1.3* |  *- nowe przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) poza pasem drogowym z rur PE o długości około 36,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.1.4* |  *- istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 150 mm i długości około 210,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.1.5* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki boczne) do likwidacji w pasach drogowych o długości około 72,0 mb (ok. 9 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.1.6* |  *- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji poza pasem drogowym o długości około 36,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.2* | - sieć kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.2.1* |  *- nowa sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych do wybudowania około 200,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.2.2* |  *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) w pasach drogowych z rur kamionkowych o długości około 72,0 mb (ok. 9 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.2.3* | *- nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej (boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.2.4* |  *- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej do likwidacji – poprzez zamulenie, o dn 500 mm i długości około 200,0 mb* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.2.5* |  *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji w pasach drogowych – poprzez zamulenie, o długości około 72,0 mb (ok. 9 szt.)* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.2.6* | *- istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach)- poprzez zamulenie* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.3* | - sieć kanalizacji deszczowej, w tym: | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.3.1* |  *- separator – 2 kpl.* | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.4* | - odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| *22.5* | - odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018 | ***zł/ryczałt*** |  |  |
| **Całkowity koszt realizacji (cena ofertowa)** | ***zł/ryczałt*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *\*\** | ***UWAGA*** |  |  |  |  |
|  | ***1.*** *Wynagrodzenia i robocizna pracowników powinny być ujęte w wierszach dotyczących poszczególnych prac.* |
|  | ***2.*** *W przypadku pozycji w Formularzu cenowym określającej wartość niematerialną i prawną (np. projektowanie itp.) Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosowania proporcjonalności ceny (Cena netto i Cena brutto) do wkładu pracy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania i wyceny.* |
|  | ***3****. Wartość z pozycji* ***Całkowity koszt realizacji (cena ofertowa)*** *należy przenieść do* ***formularza OFERTY****.* |
|  | ***4.*** *Wartości każdej pozycji powinny być adekwatne do cen rynkowych (katalogowych), wycen rynkowych i kalkulacji kosztorysowych. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania szczegółowej kalkulacji każdej pozycji załącznika cen w przypadku uzasadnionej wątpliwości co do wartości danej pozycji.* |
|  | ***5.*** *Pozycje działu 1 poz. 1.1-1.3: rozliczenie po wystąpieniu, zakończeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i IK zdarzenia - 100%. Pozycje działu 1 (poz. 1.4), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ~~i 23~~: rozliczenie zgodne z postępem robót (procentowo), jednak nie częściej niż jeden raz na 1 miesiąc, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i IK, co będzie podstawą do dokonania rozliczenia. Ostatnia części wynagrodzenia będzie wynosić 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy i będzie rozliczona po dokonaniu odbioru końcowego. Całkowita wartość za poszczególne zdarzenia nie może przekroczyć wartość danej pozycji.* |
|  |  |

Miejscowość i data:

**Podpis i pieczęć**

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Wykaz robót budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów): | Adres: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pod nazwą „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem (liśmy) następujące zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | przedmiot zamówienia - roboty budowlane(opis winien potwierdzać wymagania określonew rozdz. 5 pkt 1.2.3 ppkt. 1) SIWZ) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) należy wskazać udział Wykonawcy w realizacji tego zamówienia | data wykonania (rozpoczęcia i zakończenia robót) (dd/mm/rrrr) | odbiorca zamówienia (nazwa i adres) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Oświadczam(y), że polegam(y) na zdolnościach technicznych lub zawodowych:

1. pozycja (l.p) wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawców\* składającego/składających ofertę,
2. pozycja (l.p) wykazu jest zasobem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y\*\* pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.1.7 SIWZ.

(\*) - niewłaściwe skreślić

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dowody dotyczące wskazanych robót budowlanych, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. **Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 pkt 1.2.3. ppkt 1) SIWZ**;

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

1. **Wykonawca może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia Wówczas ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2.3. ppkt 1) Rozdziału 5 SIWZ w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu.**
2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1, winny być wystawione na ten podmiot.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data:

**Podpis i pieczęć**

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z DOWODAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Wykaz osób

**skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów): | Adres: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania **„Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II”**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierowaliśmy następujące osoby:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | zakresczynności | imię i nazwisko | kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (nazwa i numer uprawnień, data ich uzyskania opis doświadczenia (opis winien potwierdzać wymagania określone w rozdz. 5 pkt 1.2.3. ppkt 2) SIWZ) | podstawa dysponowania wskazaną osobą |
| 1. | Kierownikbudowy |  | Nazwa i numer uprawnień: |  |
| Data uzyskania uprawnień: |
| Doświadczenie |
| 2. | Projektant Branży Sanitarnej |  | Nazwa i numer uprawnień: |  |
| Data uzyskania uprawnień: |
| Doświadczenie |

**Oświadczam(y), że:**

1. **dysponuję/dysponujemy**\*\* osobą/osobami\*\* wskazanymi w l.p. Wykazu,
2. **nie dysponuję/nie dysponujemy\*\*** osobą/osobami\*\* wskazanymi w l.p. ……….. Wykazu, lecz zasoby te zostaną oddane mi/nam\*\* do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y\*\* pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.1.7 SIWZ.

(\*\*) niewłaściwe skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data:

**Podpis i pieczęć**

**WYKAZ OSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa Wykonawcy: | Adres: |
|  |  |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania **„Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my\* niżej podpisany/i\* oświadczam/my\*, że:

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją z otwarcia ofert Wykonawca:

**nie należy** do tej samej grupy kapitałowej\*\* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015, poz. 184)

**należy** do tej samej grupy kapitałowej\*\* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015, poz. 184), w skład której wchodzą następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:

1)

2)

1.

(\*) niepotrzebne skreślić lub pominąć

(\*\*) zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

[Brak zaznaczenia któregokolwiek z kwadratów i niewypełnienie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - przy jednoczesnym złożeniu podpisu i wstawieniu daty na dokumencie będzie rozumiane jako informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej**.**]

1. Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Stosowne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć **wyłącznie w odniesieniu do kręgu Wykonawców którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu**. Jeśli zatem wykonawca należy do grupy kapitałowej, ale żaden z podmiotów należących do tej grupy nie złożył odrębnej oferty w tym postępowaniu, wykonawca oświadcza, iż nie należy do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data:

**Podpis i pieczęć**

**OŚWIADCZENIE JEST SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA**

**NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.**

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Oświadczenie Wykonawcy

**o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp**

(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp (rozdz. 5 pkt 2.1.4 SIWZ))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów): | Adres: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania **„Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my\* niżej podpisany/i\* oświadczam/my\*, że:

* *Nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo[[1]](#footnote-1)*
* *Wydano wobec nas prawomocny wyrok lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ale dokonaliśmy płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarliśmy wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności na potwierdzenie czego* *dołączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi* *odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności*.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data:

**Podpis i pieczęć**

**UWAGA:** NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA **ODRĘBNIE** KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY.

**OŚWIADCZENIE albo DOKUMENTY (dokumenty w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego** **porozumienia w sprawie spłat tych należności, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty** **potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie** **wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności)**

**NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

**Oświadczenie Wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne**

(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp (rozdz. 5 pkt 2.1.11 SIWZ))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów): | Adres: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania **„Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że:

* Nie wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne\*;
* Wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne\*;

\*Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data:

**Podpis i pieczęć**

**UWAGA:** NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA **ODRĘBNIE** KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY.

**OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Załącznik nr 10 do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych zasobów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa Podmiotu Trzeciego: | Adres: |
|  |  |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego) zobowiązuję(my) się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: **Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II** następującemu Wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

następujących zasobów (należy wskazać rodzaj udostępnianych zasobów, np. zdolności techniczne lub zawodowe, potencjał ekonomiczny lub finansowy):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów/ zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ………………………………………………………………..

(DATA, PODPIS I PIECZĄTKA IMIENNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - UDOSTĘPNIAJĄCEGO)

UWAGA!

Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo.

Zgodnie z zapisami SIWZ i ustawy Pzp, zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 11 do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Oświadczenie Wykonawcy

**o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp**

(przesłanka fakultatywna - art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp (rozdz. 5 pkt 2.2.2 SIWZ))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów): | Adres: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania **„Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my\* niżej podpisany/i\* oświadczam/my\*, że:

* nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)\*;
* zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)\*;

\*Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data:

**Podpis i pieczęć**

**UWAGA:** NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA **ODRĘBNIE** KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY.

**OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Załącznik nr 12 do SIWZ

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Wykaz usług

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów): | Adres: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pod nazwą „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem (liśmy) następujące zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | przedmiot zamówienia - usługi(opis winien potwierdzać wymagania określonew rozdz. 5 pkt 1.2.3 ppkt. 1) lit. a SIWZ) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) należy wskazać udział Wykonawcy w realizacji tego zamówienia | data wykonania (rozpoczęcia i zakończenia) (dd/mm/rrrr) | odbiorca zamówienia (nazwa i adres) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Oświadczam(y), że polegam(y) na zdolnościach technicznych lub zawodowych:

1. pozycja (l.p) wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawców\* składającego/składających ofertę,
2. pozycja (l.p) wykazu jest zasobem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y\*\* pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.1.7 SIWZ.

(\*) - niewłaściwe skreślić

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dowody dotyczące wskazanych usług, określające, czy zostały one wykonane w sposób należyty.
2. **Wykonawca może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia Wówczas ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2.3. ppkt 1) lit. a Rozdziału 5 SIWZ w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu.**
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1, winny być wystawione na ten podmiot.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data:

**Podpis i pieczęć**

**WYKAZ USŁUG WRAZ Z DOWODAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)