Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ 
DO PROJEKTU GŁĘBOKIEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY

- Inwentaryzacja architektoniczna budynków.

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na doprowadzenie przegród zewnętrznych do wymagań stawianych przez Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w 2021 roku.

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wymianę, usprawnienie i doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłami ciepła i centralnej ciepłej wody użytkowej  do wymagań stawianych przez Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w 2021 roku.

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej wraz z odzyskiem ciepła.

- Opracowanie  projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie usprawnienia z uwzględnieniem wymiany opraw oświetleniowych i doprowadzenie instalacji elektrycznej do obecnych wymagań prawnych wraz z zasilaniem i podłączeniem nowych urządzeń i instalacji nowoprojektowanych.

- Opracowanie przedmiarów robót z podaniem szczegółowych obliczeń do w/w projektów.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich do w/w projektów.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do w/w projektów.