Wolin, dnia 12 listopada 2015 r.

**Zapytanie ofertowe nr 1/2015**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**

ul.Słowiańska 2, 72 – 510 Wolin

Regon : OOOO99620, NIP : 855-13-38-549

Tel./ fax 91 3261335

e – mail: [zsp@wolin.pl](mailto:zsp@wolin.pl)

www. zsp.wolin.pl

w imieniu którego działa Dyrektor mgr Anna Jarząb zaprasza do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości 14 tys.euro,wyłączonej ze stosowania na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759 ze zm.)

**1.Określenie przedmiotu zamówienia** :

Wymiana okien w ścianach zewnętrznych budynku oraz osadzeniem podokienników wewnętrznych i zewnętrznych na I piętrze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”

**2.Istotne warunki zamówienia** :

a/ ***sprzedaż i montaż 12 okien o wymiarach 2060 x 1430, szczegóły :***

- okna dwukwaterowe (jedna kwatera otwierana bocznie, druga otwierana bocznie i uchylna)

- profil TERMO 6 komorowy prosty, kolor biały

- szyba termoizolacyjna k= 1,0

- okucia obwiedniowe

- mikrowentylacja w skrzydłach RU

- uszczelka EPDM

- uszczelka wypełniająca dolny wrąb okuciowy

- ramka termo w zespole szybowym

- rama szer. – 70 mm , skrzydło – 70 mm

b/ ***sprzedaż i montaż 24 okien o wymiarach 860 x 1430, szczegóły :***

- okna jednokwaterowe (otwierane bocznie i uchylne)

- profil TERMO 6 komorowy prosty, kolor biały

- szyba termoizolacyjna k= 1,0

- okucia obwiedniowe

- mikrowentylacja w skrzydłach RU

- uszczelka EPDM

- uszczelka wypełniająca dolny wrąb okuciowy

- ramka termo w zespole szybowym

- rama szer. – 70 mm , skrzydło – 70 mm

c/ ***sprzedaż i montaż 1 okna o wymiarach 4350 x 1430, szczegóły :***

- okno pięciokwaterowe (otwierane bocznie i uchylne)

- profil TERMO 6 komorowy prosty, kolor biały

- szyba termoizolacyjna k= 1,0

- okucia obwiedniowe

- mikrowentylacja w skrzydłach RU

- uszczelka EPDM

- uszczelka wypełniająca dolny wrąb okuciowy

- ramka termo w zespole szybowym

- rama szer. – 70 mm , skrzydło – 70 mm

d/ ***sprzedaż i montaż 1 okna o wymiarach 3630 x 2280, szczegóły :***

- okno pięciokwaterowe (cztery kwatery stałe , jedna środkowa otwierana bocznie)

- profil TERMO 6 komorowy prosty, kolor biały

- szyba termoizolacyjna k= 1,0

- okucia obwiedniowe

- mikrowentylacja w skrzydłach RU

- uszczelka EPDM

- uszczelka wypełniająca dolny wrąb okuciowy

- ramka termo w zespole szybowym

- rama szer. – 70 mm , skrzydło – 70 mm

e/ ***sprzedaż i montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej i wewnętrznych***

***PCV(białe)***

f/ ***demontaż i utylizacja starych okien i podokienników ,wykonanie obróbek***

**3. Termin realizacji zamówienia : pomiędzy 21 grudnia 2015 i 09 stycznia 2016 roku**

**4. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %**

**5.Miejsce i czas oraz forma składania oferty:**

Formularz ofertowy –( załącznik ) należy składać w formie pisemnej przesyłki pocztowej

przesłanej na adres Zamawiającego lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalych w Wolinie( z dopiskiem na kopercie : „Oferta wymiany okien”. Dopuszcza się

również składanie ofert w formie elektronicznej

na adres : [zsp@wolin.pl](mailto:zsp@wolin.pl) oraz faksem na nr 91 3261335 z dopiskiem „ Oferta wymiany okien”

Termin składania ofert : **do dnia 26 listopada 2015 roku do godz.13.00** – decyduje data

wpływu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

**6**.**Informacje dodatkowe**

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego

zabezpieczenia budynku i mienia w pomieszczeniach w czasie wykonywanych prac oraz do

posprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół budynku po ich zakończeniu.

**7.Postanowienia ogólne**

a**/**Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku gdy

najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość zaplanowanych środków.

b/Wykonawcy ,których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego i złożenia oferty na to

Zapytanie

**8.Dodatkowe informacje**

Nr telefonu kontaktowego – 91 3261335 osoba do kontaktu Jerzy Strutyński