{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":91,"n_cols":11,"rows_kept":91,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,4,6,6],[7,0,7,1],[9,0,9,10],[11,0,11,10],[13,0,13,10],[18,6,18,10],[19,6,19,10],[21,0,22,9],[24,0,24,5],[26,1,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[28,1,28,5],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[29,1,29,5],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[30,1,30,5],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[31,1,31,5],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,1,32,5],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[33,1,33,5],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[34,1,34,5],[34,6,34,7],[34,8,34,9],[35,1,35,5],[35,6,35,7],[35,8,35,9],[36,1,36,5],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[37,1,37,5],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[38,1,38,5],[38,6,38,7],[38,8,38,9],[39,1,39,5],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[40,1,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[41,1,41,5],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[42,1,42,5],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[43,1,43,5],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[44,1,44,5],[44,6,44,7],[44,8,44,9],[45,1,45,5],[45,6,45,7],[45,8,45,9],[46,1,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,9],[47,1,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,9],[48,1,48,5],[48,6,48,7],[48,8,48,9],[49,1,49,5],[49,6,49,7],[49,8,49,9],[50,1,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[51,1,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,9],[52,1,52,5],[52,6,52,7],[52,8,52,9],[56,0,56,7],[58,1,58,5],[58,6,58,7],[58,8,58,9],[59,1,59,5],[59,6,59,7],[59,8,59,9],[60,1,60,5],[60,6,60,7],[60,8,60,9],[61,1,61,5],[61,6,61,7],[61,8,61,9],[62,1,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,9],[63,1,63,5],[63,6,63,7],[63,8,63,9],[64,1,64,5],[64,6,64,7],[64,8,64,9],[65,1,65,5],[65,6,65,7],[65,8,65,9],[66,1,66,5],[66,6,66,7],[66,8,66,9],[67,1,67,5],[67,6,67,7],[67,8,67,9],[68,1,68,5],[68,6,68,7],[68,8,68,9],[69,1,69,5],[69,6,69,7],[69,8,69,9],[70,1,70,5],[70,6,70,7],[70,8,70,9],[71,1,71,5],[71,6,71,7],[71,8,71,9],[72,1,72,5],[72,6,72,7],[72,8,72,9],[73,1,73,5],[73,6,73,7],[73,8,73,9],[74,1,74,5],[74,6,74,7],[74,8,74,9],[75,1,75,5],[75,6,75,7],[75,8,75,9],[76,0,77,0],[76,1,77,5],[76,6,77,7],[76,8,77,9],[78,1,78,5],[78,6,78,7],[78,8,78,9],[79,1,79,5],[79,6,79,7],[79,8,79,9],[80,1,80,5],[80,6,80,7],[80,8,80,9],[81,1,81,5],[81,6,81,7],[81,8,81,9],[82,1,82,5],[82,6,82,7],[82,8,82,9],[83,1,83,5],[83,6,83,7],[83,8,83,9],[84,1,84,5],[84,6,84,7],[84,8,84,9],[85,1,85,5],[85,6,85,7],[85,8,85,9],[86,1,86,5],[86,6,86,7],[86,8,86,9],[87,1,87,5],[87,6,87,7],[87,8,87,9],[89,6,89,10],[90,6,90,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr3.1."]
["nr sprawy: ZP/17/PN/2017"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY\n wraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń. "]
["Lp","Nazwa asortymentu",null,null,"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1,"Wanna do hydromasażu i masażu podwodnego.",null,null,"szt",1]
[2,"Wanna hydromasażu kończyn dolnych, obręczy biodrowej  i kręgosłupa.",null,null,"szt",1]
[{"$nulls":4},"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
["ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH"]
[]
[]
["Przedmiot : Wanna do hydromasażu i masażu podwodnego"]
[]
["LP.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parametr oferowany"]
[1," Wanna do hydromasażu i masażu podwodnego",{"$nulls":4},"Tak"]
[2," Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji",{"$nulls":4},"Tak"]
[3," Wąż do masażu podwodnego z napowietrzaniem strumienia wody z regulacją natężenia",{"$nulls":4},"Tak"]
[4," Dysze do hydromasażu z systemem napowietrzania  z regulacją natężenia min. 40 szt.",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[5," Dysze do masażu perełkowego z systemem osuszania min. 180 szt.",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[6," Dysze do hydromasażu wykonane ze stali nierdzewnej",{"$nulls":4},"Tak"]
[7," Pojemność użytkowa 280 l (+/-5%)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[8," Pojemność maksymalna 450 l",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[9," Waga 140 kg (+/-5%)",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[10," Anatomicznie wytłoczone wnętrze wanny z anatomicznymi poręczami  ",{"$nulls":4},"Tak"]
[11," Łatwy sposób sterowania urządzeniem za pomocą elektronicznego, kolorowego panelu dotykowego 4,3”",{"$nulls":4},"Tak"]
[12," Elektroniczny pomiar i bieżący odczyt temperatury wody nalanej do wanny. Elektroniczne zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho. Elektroniczny pomiar i bieżący odczyt ciśnienia wody w instalacji do hydromasażu.",{"$nulls":4},"Tak"]
[13," Możliwość ustawiania łącznego czasu terapii w zakresie min. 0-99 minut",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[14," Napełnianie wanny wylewką „od góry”",{"$nulls":4},"Tak"]
[15," Czas napełniania max 3,5 min ",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[16," Czas wypuszczania wody max 3,1 min",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[17," Wymiary zewnętrzne ( dł. x szer. x wys.)  2500 x 960 x 920 +/- 5% ",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[18," Prysznic do mycia wanny z zaworem zwrotnym",{"$nulls":4},"Tak"]
[19," Zasilanie 230 lub 3x400 V/50Hz",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[20," Moc max 2000 VA",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[21," Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho",{"$nulls":4},"Tak"]
[22," Pompa do hydromasażu wykonana ze stali nierdzewnej ",{"$nulls":4},"Tak"]
[23," Stelaż wanny wykonany ze stal ocynkowanej",{"$nulls":4},"Tak"]
[24," Uchwyty ułatwiające wchodzenie i wychodzenie, pokrętła, wylewka wody  wykonane ze stali nierdzewnej",{"$nulls":4},"Tak"]
[25," Schodki dwustopniowe",{"$nulls":4},"Tak"]
[26," Gwarancja 24 miesiące",{"$nulls":4},"TAK"]
[]
[]
[]
["Przedmiot : Wanna hydromasażu kończyn dolnych, obręczy biodrowej i kręgosłupa"]
[]
["LP.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parametr oferowany"]
[1,"Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych, obręczy biodrowej i kręgosłupa",{"$nulls":4},"Tak"]
[2,"Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji",{"$nulls":4},"Tak"]
[3,"Dysze do masażu wirowego min 23 szt.",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[4,"Dysze do masażu perełkowego min 100 szt.",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[5,"System do ozonoterapii",{"$nulls":4},"Tak"]
[6," Minimum 3 strefy masażu",{"$nulls":4},"Tak"]
[7,"Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody z regulacją natężenia",{"$nulls":4},"Tak"]
[8,"Dysze do hydromasażu wykonane ze stali nierdzewnej",{"$nulls":4},"Tak"]
[9,"System dysz posiadający funkcję przepłukiwania",{"$nulls":4},"Tak"]
[10,"Możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu",{"$nulls":4},"Tak"]
[11,"Sterowanie za pomocą  dotykowego ekranu",{"$nulls":4},"Tak"]
[12,"Elektroniczna kontrola przebiegu masażu",{"$nulls":4},"Tak"]
[13,"Elektroniczny pomiar temperatury nalewanej wody",{"$nulls":4},"Tak"]
[14,"Elektroniczny pomiar temperatury wody w wannie",{"$nulls":4},"Tak"]
[15,"Możliwość ustawienia czasu terapii 0-99 minut",{"$nulls":4},"Tak"]
[16,"Uchwyty ze stali nierdzewnej ułatwiające wchodzenie do wanny",{"$nulls":4},"Tak"]
[17,"Anatomicznie wyprofilowane siedzisko",{"$nulls":4},"Tak"]
[18,"Pojemność użytkowa  Poziom I -60l +/- 5%\nPoziom II -165 l +/- 5%",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[]
[19,"czas napełniania: max 2 min",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[20,"czas wypuszczania wody: max 1,8 min",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[21,"waga 94 kg +/- 5%",{"$nulls":4},"Tak"]
[22,"wymiary dł. x szer. z wys.: 1520 x 870 x 1035  mm +/- 3%",{"$nulls":4},"Tak, podać"]
[23,"zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz",{"$nulls":4},"Tak"]
[24,"Pobór mocy max 1500 VA",{"$nulls":4},"Tak"]
[25,"Pompa do hydroterapii wykonana ze stali nierdzewnej",{"$nulls":4},"Tak"]
[26,"Stelaż wanny wykonany ze stali ocynkowanej",{"$nulls":4},"Tak"]
[27,"Dwustopniowe schodki z poręczą",{"$nulls":4},"Tak"]
[28,"Gwarancja 24 miesiące",{"$nulls":4},"TAK"]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]