{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":11,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,4,7,6],[8,0,8,1],[10,0,10,10],[12,0,12,10],[14,0,14,10],[19,6,19,10],[20,6,20,10],[22,0,23,9],[25,0,25,5],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[28,1,28,5],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[29,1,29,5],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[30,1,30,5],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[31,1,31,5],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,1,32,5],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[33,1,33,5],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[34,0,34,9],[35,1,35,5],[35,6,35,7],[35,8,35,9],[36,1,36,5],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[37,1,37,5],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[38,1,38,5],[38,6,38,7],[38,8,38,9],[39,1,39,5],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[40,1,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[41,1,41,5],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[42,1,42,5],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[43,1,43,5],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[44,1,44,5],[44,6,44,7],[44,8,44,9],[47,5,47,9],[48,5,48,9],[49,0,50,9],[52,0,52,5],[54,1,54,5],[54,6,54,7],[54,8,54,9],[55,1,55,5],[55,6,55,7],[55,8,55,9],[56,1,56,5],[56,6,56,7],[56,8,56,9],[57,1,57,5],[57,6,57,7],[57,8,57,9],[58,1,58,5],[58,6,58,7],[58,8,58,9],[59,1,59,5],[59,6,59,7],[59,8,59,9],[60,1,60,5],[60,6,60,7],[60,8,60,9],[61,1,61,5],[61,6,61,7],[61,8,61,9],[62,1,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,9],[63,1,63,5],[63,6,63,7],[63,8,63,9],[64,1,64,5],[64,6,64,7],[64,8,64,9],[65,1,65,5],[65,6,65,7],[65,8,65,9],[66,1,66,5],[66,6,66,7],[66,8,66,9],[69,5,69,9],[70,5,70,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 3.2."]
["nr sprawy: ZP.25.PN.2017"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY\n wraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń. "]
["Lp","Nazwa asortymentu",null,null,"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1,"parawan medyczny ",null,null,"szt",2]
[2,"kozetka lekarska ",null,null,"szt",2]
[3,"waga lekarska ",null,null,"szt",1]
[{"$nulls":4},"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
["ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH"]
[]
[]
["Przedmiot : Parawan medyczny  "]
[]
["LP.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parametr oferowany"]
[1,"parawan medyczny jednoskrzydłowy",{"$nulls":4},"tak"]
[2,"stelaż metalowy na podgumowanych  kółkach",{"$nulls":4},"tak"]
[3,"szerokość 94cm",{"$nulls":4},"tak"]
[4,"wysokość 165cm",{"$nulls":4},"tak"]
[6," ekran elanobawełna kolor beżowy",{"$nulls":4},"tak"]
[7,"konstrukcja parawanu jest wykonana z lekkich metalowych profili pokrytych lakierem proszkowym",{"$nulls":4},"tak"]
["Przedmiot : kozetka lekarska "]
["l.P ","PARAMETRY TECHNICZNE ",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parament oferowany "]
[1,"\nkozetka lekarska gabinetowa, rehabilitacyjna",{"$nulls":4},"tak"]
[2," konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym białym",{"$nulls":4},"tak"]
[3,"długość 185cm",{"$nulls":4},"tak"]
[4,"szerokość 55cm",{"$nulls":4},"tak"]
[5,"wysokość 50cm",{"$nulls":4},"tak"]
[6,"dopuszczalne obciążenie min170 kg",{"$nulls":4},"tak"]
[7,"kąt regulacji zagłówka 90 do 35 stopni ",{"$nulls":4},"tak"]
[8,"Leże kozetki lekarskiej obite tapicerką z pianki poliuretanowej pokrytej materiałem tworzywowym, łatwo zmywalnym,odpornym na działanie środków myjących",{"$nulls":4},"tak"]
[9,"Wyposażona w zagłówek o regulowanej wysokości i uchwyt na podkłady jednorazowe.\n",{"$nulls":4},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
["ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH"]
[]
[]
["Przedmiot : Waga lekarska "]
[]
["LP.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parametr oferowany"]
[1,"Waga kolumnowa z BMI ze wzrostomierzem SECA 799",{"$nulls":4},"tak"]
[2,"nośność min 200kg",{"$nulls":4},"tak"]
[3,"zakres pomiaru 60-200cm",{"$nulls":4},"tak"]
[4,"podziałka 100g<150kg>200g",{"$nulls":4},"tak"]
[5,"podziałka 1mm",{"$nulls":4},"tak"]
[6,"waga własna max 6,0 kg ( +/- 0,50kg)",{"$nulls":4},"tak"]
[7,"zasilanie baterie akumulatorki/zasilacz( opcjonalnie)",{"$nulls":4},"tak"]
[8," funkcja Hold/BMI",{"$nulls":4},"tak"]
[9,"automatyczne wyłączanie",{"$nulls":4},"tak"]
[10,"rolki transportowe/tara ",{"$nulls":4},"tak"]
[11,"gwarancja min 24 miesiące ",{"$nulls":4},"tak"]
[12,"certyfikat CE",{"$nulls":4},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]