{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Pakiet 5 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Pakiet 5 ","index":0,"n_rows":65,"n_cols":9,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[54,4,54,5],[55,0,55,1],[57,0,57,8],[59,0,59,8],[63,5,63,8],[64,5,64,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Sprawa nr.ZP.16.PN.2018                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr.3/5"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY"]
["(zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru)"]
[null,"Nazwa asortymentu","j.m.","ilość","Uwagi","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","Wartość VAT","Wartość brutto (zł)"]
[1,"chusta trójkątna bawełniana","szt.",3]
[2,"kompres bawełniany jałowy 7x7cm ","op.",100,"Każdy kompres zapak.osobno w papier12-warstw,17nit.op.3 szt  gramatura;1szt min.1,53g"]
[3,"gaza niejałowa1mx1m","szt.",30.4,"17nitkowa"]
[4,"kompres bawełniany jałowy 9x9cm ","op.",10,"Każdy kompres zapak.osobno w papier12-warstw,17nit.op.3 szt  gramatura;1szt min.2,06g"]
[5,"kompres bawełniany niejałowy 7x7cm lub 7,5x7,5 cm","op.",150,"12-warstw.17 nit.op 100szt;gramatura 1 szt min.1,63g"]
[6,"kompres bawełniany niejałowy 5x5cm","op.",423,"12-warstw.17nit.op 100 szt;gramatura 1 szt.min 0,72g"]
[7,"kompres bawełniany niejałowy 10x10cm lub 9x9cm","op.",99,"12-warstw.17nit.op  500szt;gramatura 1 szt.min 2,06g"]
[8,"patyczki higien.bawełniane","op.",20,"op.200 szt."]
[9,"Wata opatrunkowa bawełniana","op.",5,"op. 500g.100%bawełny"]
[10,"opaska dziana podtrzymująca 10cmx4m","szt.",2075]
[11,"opaska dziana podtrzymująca 5cmx4m","szt.",95]
[12,"opaska elastyczna 10cmx5m","szt.",73]
[13,"opaska elastyczna 8cmx5m","szt.",5]
[14,"opaska elastyczna 12cmx5m","szt.",3]
[15,"opaska elastyczna 15cmx5m","szt.",3]
[16,"plaster do mocowania venflonu Vena-Plast lub podobny jał.5,8cm x 8 cm","op.",39,"op.50 szt  "]
[17,"plaster plastofix lub podobny 15cmx10m","szt.",148]
[18,"plaster polopor lub podobny 5cmx5m","szt.",286]
[19,"plaster polovis lub podobny 5cmx5m","szt.",216]
[20,"plaster polovis lub podobny 25mmx5m","szt.",5]
[21,"plaster prestopor lub podobny 8cmx1m","szt.",24]
[22,"plaster prestovis lub podobny 6cmx1m","szt.",1]
[23,"plaster prestovis lub podobny 8cmx1m","szt.",83]
[24,"wata celulozowa (lignina) ","kg",220,"arkusze 40x60 cm"]
[25,"wata celulozowa (lignina)","szt.",1,"rolka 150g"]
[26,"wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 70%bawełny + 30% wiskozy","szt.",2,"op. 500g"]
[27,"plaster plastofix lub podobny 20cmx10m","szt.",10]
[28,"Gaza jałowa1m x1m","szt.",5,"gaza 17- nitkowa"]
[29,"Gaza jałowa 0,5 m.kw.","szt.",5,"gaza 17- nitkowa"]
[30,"Serweta z włókniny foliowane j75 cm x 45cm n/jał","szt.",100,"gramatura 43g/m2"]
[31,"Serweta z włókniny 250cm x 160cm n/jał.","szt.",600,"gramatura 35g/m2"]
[32,"Opatrunek  foliowo-włókninowy do mocowania kaniul jałowy 5,8cm x 8 cm","op.",1,"op.50 szt vel 100szt"]
[33,"opatrunek włókninowy z wkladem chlonnym z wysokimi właściwosciami absorbcyjnymi  łatwo dopasowujacy się do trudno dostepnych czesci ciała pacjenta.7,2cm x 5cm.jałowe","op.",8,"op 100 szt."]
[34,"opatrunek włókninowy z wkladem chlonnym z wysokimi właściwosciami absorbcyjnymi  łatwo dopasowujacy się do trudno dostepnych czesci ciała pacjenta, 10cm x 8cm jałowe","op.",1,"op 50szt."]
[35,"opatrunek włókninowy z wkladem chlonnym z wysokimi właściwosciami absorbcyjnymi  łatwo dopasowujacy się do trudno dostepnych czesci ciała pacjenta, 10cm x 6 cm. Jałowe","op.",7,"op 50szt."]
[36,"opatrunek włókninowy z wkladem chlonnym z wysokimi właściwosciami absorbcyjnymi  łatwo dopasowujacy się do trudno dostepnych czesci ciała pacjenta. 15Cm x 8cm jałowe","op.",6,"op 50szt."]
[37,"Zestaw do cewnikowania typu twardy blister,jednokomorowy,na opakowaniu etykietka z dwiema nalepkami z nr,serii datą ważności i nazwą producenta służący do wklejania do dokumentacji o składzie .Serweta z laminatu 50 x 60  - 1szt.Rękawice lateksowe –2szt.Tupferkula 20 x 20 – 6szt.Pojemnik plastikowy 120 ml.- 1szt.Pęseta plastikowa – 1szt.Worek na mocz z zaworem 2-litrowy – 1szt.Strzykawka 10 ml.- 1 szt.Igła 1,2mm – 1szt.cewnik Folyea – 1szt.Serweta z laminatu 50 x 60 z otworem 5cm – 1szt.Rozmiar 16.","op.",1]
[38,"Zestaw do cewnikowania typu twardy blister,jednokomorowy,na opakowaniu etykietka z dwiema nalepkami z nr,serii datą ważności i nazwą producenta służący do wklejania do dokumentacji o składzie.Serweta z laminatu 50 x 60  - 1szt.Rękawice lateksowe –2szt.Tupferkula 20 x 20 – 6szt.Pojemnik plastikowy 120 ml.- 1szt.Pęseta plastikowa – 1szt.Worek na mocz z zaworem 2-litrowy – 1szt.Strzykawka 10 ml.- 1 szt.Igła 1,2mm – 1szt.cewnik Folyea – 1szt.Serweta z laminatu 50 x 60 z otworem 5cm – 1szt.Rozmiar 18,","op.",1]
[39,"Zestaw do cewnikowania typu twardy blister,jednokomorowy,na opakowaniu etykietka z dwiema nalepkami z nr,serii datą ważności i nazwą producenta służący do wklejania do dokkumentacji o składzie.Serweta z laminatu 50 x 60  - 1szt.Rękawice lateksowe –2szt.Tupferkula 20 x 20 – 6szt.Pojemnik plastikowy 120 ml.- 1szt.Pęseta plastikowa – 1szt.Worek na mocz z zaworem 2-litrowy – 1szt.Strzykawka 10 ml.- 1 szt.Igła 1,2mm – 1szt.cewnik Folyea – 1szt.Serweta z laminatu 50 x 60 z otworem 5cm – 1szt.Rozmiar 20","op.",1]
[40,"Zestaw do cewnikowania typu twardy blister,jednokomorowy,na opakowaniu etykietka z dwiema nalepkami z nr,serii datą ważności i nazwą producenta służący do wklejania do dokumentacji o składzie.Serweta z laminatu 50 x 60  - 1szt.Rękawice lateksowe –2szt.Tupferkula 20 x 20 – 6szt.Pojemnik plastikowy 120 ml.- 1szt.Pęseta plastikowa – 1szt.Worek na mocz z zaworem 2-litrowy – 1szt.Strzykawka 10 ml.- 1 szt.Igła 1,2mm – 1szt.cewnik Folyea – 1szt.Serweta z laminatu 50 x 60 z otworem 5cm – 1szt.Rozmiar 22","op.",1]
[41,"opatrunek włókninowy z wkladem chlonnym z wysokimi właściwosciami absorbcyjnymi  łatwo dopasowujacy się do trudno dostepnych czesci ciała pacjenta.10cm x30cm.jałowe","op.",5,"op. 25 szt."]
[42,"Serweta z włókniny foliowanej 250cmx90cm n/jał","szt.",960]
[43,"jałowy zestaw do zdejmowania staplerów skórnych,zapakowany w opakowania typu twardy blister,na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr.serii,datą ważnosci,nazwą producventa słuzący do wklejania do dokumentacji,sterylizacja tlenkiem etylenu.Skład zestawu:kompres gazowy 17-nit.8 warstw 7,5x7,5 cm. - 4 szt.Narzędzie typu skinstaple – 1 szt. rekawiczki nitrylowe b/pudrowe M – 2 szt.","szt.",1]
[44,"jałowa anatomiczna pęseta plastikowa zapakowana w torebkę papierowo-foliową","szt.",5]
[45,"kompres bawełniany jałowy 5x5 cm ","szt.",400," Kompres  17 nit. 8 warstw.op.3 szt"]
[46,"kompres  z włókniny jałowy 5x5cm  ","op.",20,"40 g 4-warstwowe pak a 5 szt"]
[47,"kompres  z włókniny jałowy 7,5x7,5 cm","op.",120,"40 g 4-warstwowe pak a 5 szt"]
[48,"kompres  z włókniny n.jał 5cm x 5cm","op.",10,"4-warstwowe 40g opak. 100Szt"]
[49,"kompres  z włókniny n.jał 7,5cm x 7,5cm","op.",10,"4-warstwowe 40g opak. 100Szt"]
[]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[{"$nulls":5},"………………………………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]