{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[59,4,59,7],[60,0,60,1],[62,0,62,11],[64,0,64,11],[68,7,68,11],[69,7,69,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 3/4               "]
["nr sprawy ZP.12.PN.2017"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY"]
["(zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru)"]
[null,"Nazwa asortymentu","dawka","postać leku","J.m.","Ilość","Uwagi","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","Wartość VAT","Wartość \nbrutto \nw zł.","Wartość brutto (zł)"]
[1,"cewnik Foley CH 12","szt",10]
[2,"cewnik Foley CH 14","szt. ",10]
[3,"cewnik Foley CH 16","szt.",20]
[4,"cewnik Foley CH 18","szt.",20]
[5,"cewnik Foley CH 20","szt.",20]
[6,"igły jednorazowe 0,5x25mm","op.",124,null,null,"op.100 szt."]
[7,"igły jednorazowe 0,7x30mm","op.",14,null,null,"op.100 szt."]
[8,"igły jednorazowe 0,8x40mm","op.",93,null,null,"op.100 szt."]
[9,"igły jednorazowe 0,9x40mm","op.",22,null,null,"op.100 szt."]
[10,"igły jednorazowe 1,1x40mm","op.",143,null,null,"op.100 szt."]
[11,"igły jednorazowe 1,2x40mm","op.",13,null,null,"op.100 szt."]
[12,"kieliszki do lekarstw plastikowe","op               ",435,null,null,"op.80 szt,"]
[13,"przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy apirogenny wolny od ftalanów ,komora wolna od  PCV,posiada precyzyjny regulator przepływu,op.przyrządu folia papier.","szt.",4000]
[14,"strzykawka 50ml z rozszerzeniem do 60 ml. do pompy infuzyjnej z dwustronną skalą pomiar.","szt.",90,null,null,"kolor bezbarwny"]
[15,"strzykawka insulinowa 1ml z igłą","szt.",10]
[16,"Strzykawka dwuczęsciowa, końcówka Luer piaskowany  w celu zapewnienia doskolane szczelnego i pewnego połączenia igły ze strzykawką, posiadająca niebieski kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta nadrukowana na cylindrze, sterylna. Objętość 10ml","op.",17,null,null,"op.100 szt."]
[17,"Strzykawka dwuczęsciowa, końcówka Luer piaskowany  w celu zapewnienia doskolane szczelnego i pewnego połączenia igły ze strzykawką, posiadająca niebieski kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta nadrukowana na cylindrze, sterylna. Objętość 20ml","op.",37,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[18,"Strzykawka dwuczęsciowa, końcówka Luer piaskowany  w celu zapewnienia doskolane szczelnego i pewnego połączenia igły ze strzykawką, posiadająca niebieski kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta nadrukowana na cylindrze, sterylna. Objętość 2ml","op.",123,null,null,"op.100 szt"]
[19,"Strzykawka dwuczęsciowa, końcówka Luer piaskowany  w celu zapewnienia doskolane szczelnego i pewnego połączenia igły ze strzykawką, posiadająca niebieski kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta nadrukowana na cylindrze, sterylna. Objętość 5ml","op.",101,null,null,"op.100 szt"]
[20,"szpatułki laryngologiczne drewniane dla dorosłych n/jał","op.",50,null,null,"op.100 szt."]
[21,"Worek do dobowej zbiórki moczu 2l. ","szt.",85,null,null,"jałowy"]
[22,"żel do badań USG typu żelpol","op.",33,null,null,"op.500 g.do badań ultrasonograf oraz fizykoterapeutycznych  z wykorzystaniem ultradżwięków"]
[23,"żel do EKG typu żelpol","op.",10,null,null,"op.250 g."]
[24,"elektrody EKG jednoraz.z żelem do testów wysiłkowych do Holtera o srednicy minimum 48 mm","op.",400,null,null,"op. 50 szt. "]
[26,"korek do kaniul jałowy trzpień powyżej krawędzi","szt.",3800]
[27,"rękawiczki latex n/jał.bezpudrowe rozmiar S","op.",370]
[28,"rękawiczki latex n/jał.bezpudrowe rozmiar M","op.",40,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[29,"rękawiczki latex n/jał.bezpudrowe rozmiar L","op.",10,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[30,"rękawiczki winylowe transparentne n/jał.bezpudrowe rozmiar S","op.",10,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[31,"rękawiczki winylowe transparentne n/jał.bezpudrowe rozmiar M","op.",50,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[32,"rękawiczki winylowe transparentne  n/jał. Bezpudrowe rozmiar XL","op.",10,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[33,"rękawiczki winylowe transparentne  n/jał. bezpudrowe rozmiar L","op.",10,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[34,"Papier cieploczuly Aparat ASCARD-3 do EKG z nadrukiem 104x40, gwarancja trwałości nadruku 5 lat","szt.",130]
[35,"maska tlenowa z drenem dla dorosłych","szt.",10]
[36,"cewnik do podawania tlenu dla dorosłych","szt.",60]
[37,"naczynie na lek do inhalatora Thomex","szt.",10]
[38,"rura karbowana 80cm do inhalatora Thomex","szt",10]
[39,"ustnik prosty do inhalatora Thomex","szt ",10]
[40,"maseczka ratownicza jednorazowego użytku","szt",5]
[41,"staza (dren)","szt",5]
[42,"opaska uciskowa z automatyczną zapinką","szt",5]
[43,"przedłużacz do pomp infuzyjnych nie zawierający ftalanów","szt",20]
[44,"przedłużacz do pomp infuzyjnych nie zawierający ftalanów","szt",40,null,null,"bezbarwny. "]
[45,"Papier ASCARD A4 z nadrukiem 112 mm x 25, gwarancja trwałości nadruku 5 lat","szt",30,null,null,"B56"]
[46,"okulary ochronne do lamp kwarcowych i Solux","szt",20]
[47,"ostrze chirurgiczne nr 18 jał.stal węglowa","op.",6]
[48,"rękawiczki chirurgiczne sterylne , AQL 1,0","par",80,null,null,"rozmiar 8"]
[49,"strzykawka 50ml do pompy infuzyjnej z dwustronną skalą pomiar. Bursztynowa","szt.",100]
[50,"Kaniula bezpieczna do żył obwodowych z dodatkowym portem oraz skrzydełkami, wykonana z FEP lub PUR, z paskami  kontrastującymi w RTG, filtrem hydrofobowym, z zatyczką z filtrem hdrofobowym, wyposażona w system bezpieczeństwa w postaci plastikowego zatrzasku aktywującego się automatycznie po wyjęciu ostrza. Rozmiar 18G-22G","szt.",200]
[51,"Kaniula bezpieczna do żył obwodowych z dodatkowym portem, wykonana z PUR, z paskami  kontrastującymi w RTG, filtrem hydrofobowym, z zatyczką z filtrem hdrofobowym, wyposażona w system bezpieczeństwa w postaci plastikowego zatrzasku aktywującego się automatycznie po wyjęciu ostrza. Rozmiar 18G-22G","szt.",2150]
[52,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm, dłoń: 0,07 mankiet: 0,06. Rozmiar S Wyrób medyczny posiadający właściwości środka ochrony indywidualnej (wg Normy EN 374), bez ftalanów oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność. Hypoalergiczne.","op.",510,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[53,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm, dłoń: 0,07 mankiet: 0,06. Rozmiar M Wyrób medyczny posiadający właściwości środka ochrony indywidualnej (wg Normy EN 374), bez ftalanów oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność. Hypoalergiczne.","op.",370,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[54,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm, dłoń: 0,07 mankiet: 0,06. Rozmiar L Wyrób medyczny posiadający właściwości środka ochrony indywidualnej (wg Normy EN 374), bez ftalanów oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność. Hypoalergiczne.","op.",170,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[55,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm, dłoń: 0,07 mankiet: 0,06. Rozmiar X L Wyrób medyczny posiadający właściwości środka ochrony indywidualnej (wg Normy EN 374), bez ftalanów oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność. Hypoalergiczne.","op.",30,null,null,"Op 100 szt.                             "]
[{"$nulls":4},"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]