PZAZ.XI.272.1.6.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na:

,,Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29,dostawa
 i zakup jednofunkcyjnego,  kondensacyjnego kotła gazowego 
o mocy min. 35kW  w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l wraz z  automatyką, montażem i uruchomieniem w siedzibie  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.”

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura +WA 29, zakup i dostawa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, 
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35 kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 l (z niezbędnym osprzętem – zestawem przyłączeniowym), przeznaczonego do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania  wody.

- Prace związane z wymianą kotła:

  - Odłączenie i demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29

  - Montaż nowego pakietu kotła o mocy min. 35 kW z zasobnikiem c.w.u. 
o pojemności 150l wraz z  kompletem materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu kotła.

  - Dostosowanie systemu odprowadzania spalin zgodnie 
z wymaganiami dla kotła kondensacyjnego .

  - Zamontowanie szczelnego przewodu spalinowego w istniejącym kominie

  - Uruchomienie i sprawdzenie  instalacji gazowej i ciepłej wody, sporządzenie protokołu sprawdzającego prawidłowość systemu spalinowo - powietrznego

  - Sporządzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła gazowego: protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej,

  - Szkolenie personelu oraz dostarczenie instrukcji obsługi,

- Zapewnienie opieki serwisowo – konserwacyjnej przez okres 24 miesięcy od montażu i uruchomienia kotła.

- Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 12 000,00zł netto co stanowi równowartość 2 874,32 euro(1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 14 760,00zł.

- Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym 
(dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 6080,  źródła finansowania:   środki z działalności gospodarczej

- Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

- UNIMAX S.A. , ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, lublin@unimax.com.pl,

- TGL Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 105, 20-147 Lublin, biuro@viessmann-lublin.pl,

- MS DRAWEX Sp. z o.o., ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin, info@drawex.pl,

- PLUS-TERM Marek Ceglarski, ul. Niepodległości  5, 20-246 Lublin, m.ceglarski@onet.eu,

- HYDRO – SYSTEM P.U.H. A. Hartfil, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, serwis@hydrosystem.lublin.pl

- Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

- ZUBRZYCKI I SPÓŁKA, Spółka Jawna, ul. Borelowskiego 2, 20-707 Lublin,  oferta na kwotę brutto  18 001,00zł., ofercie przyznano 71,06 punktów,

- TCHÓRZEWSKI SERWIS, Bartosz Tchórzewski, ul. Długa 5, 20-346 Lublin,  oferta na kwotę brutto  12 792,00 zł., ofercie przyznano  100 punktów,

- HYDRO – SYSTEM P.U.H. Andrzej Hartfil, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, oferta na kwotę brutto 14 747,70zł, ofercie przyznano 86,73 punktów

- Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

TCHÓRZEWSKI SERWIS, Bartosz Tchórzewski, ul. Długa 5, 20-346 Lublin,

Cena oferty netto: 10 400,00 zł., cena oferty brutto: 12 792,00 zł..

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym 
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego

Zatwierdzam

………………………………………………………

Dyrektor