PZAZ.XI.272.1.3.2016r			                                            Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Na zakup  i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego  dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

I. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa……………………………………………………………………………

Siedziba…………………………………………………………………………..

nr telefonu/faksu…………………………………………………………………

nr NIP…………………………………………………………………………….

nr REGON………………………………………………………………………..

www………………………………………………………………………………

e-mail……………………………………………………………………………...

II. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

Tel./fax. 081-7522920.

e-mail: pzazleczna@wp.pl

III.  Zobowiązania wykonawcy:

1. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z poniższą tabelą.

Szczegóły określające jakość sprzętu rehabilitacyjnego  umieszczone są 
w tabeli Nr 1.

Ogółem cena ofertowa za dostawę niżej wymienionych produktów wynosi:

1) cena netto……………………………………….……………………………..zł

2) podatek VAT…………………………..………….…………..………………zł

3) cena brutto……………………………….…………………………..………..zł

4) słownie cena brutto……………………………………………………………zł

| L.p. | Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze ) | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość n netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 1 | Orbitrek typu Kettler Unix P Dane techniczne: KOMPUTER TRENINGOWY: Dowolnie skalowane programy wydajnościowe – 6, Górna granica tętna – wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy, Kompatybilny z systemem POLAR, odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany Liczba programów treningowych – 8, Odporna na pot klawiatura foliowa, Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja, Pomiar tętna – czujniki tętna w uchwytach, w zestawie klips na ucho, opcjonalnie pas na klatkę piersiową, Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności, Programy treningowe sterowane tętnem, Ręczne sterowanie obciążeniem, Sterowanie parametrami, Trening w strefie docelowej (FAT/FIT/MANUEL), Wartości średnie na koniec treningu, Wyświetlacz LCD, podświetlenie, Wyświetlacz ciągły – 8 funkcji, Wyświetlacz graficzny – profil obciążenia, Zużycie energii – tak(zależnie od stopnia hamowania), DANE TECHNICZNE: Klasa DIN EN 957-1/9, klasa HB, Maksymalne obciązenie wagowe 150kg, Przełozenie 1:11, Regulacja mocy – zależnie od liczby obrotów, Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku/ wysokość elipsy w mm: 276/390/200, System hamowania – magnes (sterowany silnikiem), System koła zamachowego ok. 20 kg, System napędowy – tarcza napędowa/pas z żebrowaniem wzdłużnym, Wymiary po rozłożeniu(dł./szer./w. w cm) – 144/56/152, Zakres mocy – 1-15(sterowanie komputerowe), Zasilanie elektryczne – zasilanie sieciowe (230V), WYPOSAŻENIE: Dodatkowy pałąk/uchwyt, Kolor jasnoszary/czarny, Kółka transportowe, Powierzchnia do stąpania – technika mimośrodowa, Wyrównanie wysokości, Łożyskonowane przeguby – kulkowe łożysko wahliwe w przegubach tarczowych, podwójne łożysko kulkowe, Mocna, masywna konstrukcja urządzenia, Certfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania, Gwarancja DOOR -TO- DOOR na terenie całego kraju 24 miesiące od daty zakupu | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Materace do ćwiczeń Materace rehabilitacyjne 3 – częściowe, Wymiary: 195x85x5cm., Kolor – zielony Gwarancja producenta | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Piłki do ćwiczeń O średnicy 65 cm – Gwarancja producenta | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
| 4 | Piłki do ćwiczeń O średnicy 75 cm , Gwarancja producenta | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 5 | Pompka uniwersalna do piłek fitness | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 6 | Dyski sensomotoryczne O średnica min. 30cm, max. 40 cm. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 7 | Linka do ćwiczeń rehabilitacyjnych KC/04 572 cm W skład zestawu wchodzą: 3 bloczki, 2 drewniane rączki, linka o długości 572 cm | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 8 | Podwieszka rehabilitacyjna dwustawowa Model KC/12 Wykonana z taśmy (szerokość 4 cm), Umożliwia rehabilitację kończyn dolnych i górnych, Regulacja wielkości podwieszki, Solidne wykonanie (posiada podkładki przeciwuciskowe) | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 9 | Dyski sensomotoryczne, O średnicy minimum 30 cm, maksimum 40 cm | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 10 | Hantelki O wadze 3 kg. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 11 | Hantelki O wadze 5 kg. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 12 | Ściskacze do rąk | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 13 | Stepper typu Montana Ketler SPECYFIKACJA TECHNICZNA : Opór: tłoki hydrauliczne, Regulacja obciążenia: w skali 1-12 Sterowanie obciążeniem: ręcznie Komputer treningowy: pomiar czasu, pomiar liczby powtórzeń, powtórzenia na minutę, wydatek energetyczny (kcal),pomiar tętna (opcjonalnie klips na ucho / pas na klatkę piersiową), Wyświetlacz: LCD Kolor: srebrny/ antracyt/czerwony, Kółka transportowe, Ergonomiczna wygięta kierownica WYMIARY I WAGA: Wymiar po rozłożeniu( dł./ szer./wys.): 95/80/155 cm, Waga: 32 kg. Max waga użytkownika: 110 kg Mocna, masywna konstrukcja urządzenia, Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania, Gwarancja DOOR -TO- DOOR na terenie całego kraju - 24 miesiące od daty zakupu | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

IV. Oświadczam, że akceptuję:

1) Proponowany przez zamawiającego wzór umowy (proszę wpisać dane firmy do zaakceptowanego wzoru umowy).

V. Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym                   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3.  Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się                           z: …………………………………………………………………………………

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1.  …………...………….……...………  2. ……...…………..…..………………

3. ………………………………………  4. ………………………….…….…….

VII. Zastrzeżenie wykonawcy:

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

1 ...........................................................................

2…………………………………………………

3………………………………………………….

Inne informacje wykonawcy:

1 ............................................................………………………………….

………………………………..

(podpis i pieczęć wykonawcy)