## ANESTEZJA
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 3
Formularz cenowy
Sprzęt jednorazowego uzytku
Lp. | Nazwa handlowa / Producent/Kod produktu | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Opak. jednostk. | ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Cewnik do odsysania dróg oddechowych, wykonany z PCV, nietoksyczny. Powierzchnia ,,zmrożona" atraumatyczny zaokrąglony otwór końcowy. Cewnik otwór centralny i dwa boczne położone naprzeciwlegle. O długości 50 cm, sterylny. Rozmiar kodowany kolorami końcówek . Opakowanie folia-papier, pakowany prosto nie zwijany | CH 6, CH8, CH10,CH12,CH14,CH16,CH18,CH20 | szt. | 10000
2 |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dzieci od 10 kg do 50 kg, część klejąca w kształcie "8" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, posiadający wewnętrzną pamięć zdarzenia spadku saturacji. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. a 24 szt. | dla pacjentów 10-50kg | op. | 1
3 |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg, w kształcie "L" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo a 24 szt. | dla pacjentów<3kg lub >40kg | op. | 1
4 |  | Elektroda do defibrylatora QUICK COMBO (op. = 2 szt.) |  | op. | 20
5 |  | Filtr bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny, objętość oddechowa 30-100ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji względem bakterii 99,999%, skuteczność filtracji względem wirusów 99,99%, waga filtra 9g, przestrzeń martwa 10ml, sterylny, op. folia/papier, opór przepływu 0,3cmH₂O przy 2,5l/min | dla niemowląt | szt. | 25
6 |  | Filtr bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny, objętość oddechowa 75-300ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji względem bakterii 99,999%, skuteczność filtracji względem wirusów 99,99%, waga filtra 21g, przestrzeń martwa 29ml, sterylny, op. folia/papier, opór przepływu 1,4cmH₂O przy 10l/min | dla dzieci | szt. | 25
7 |  | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste, port kapno z koreczkiem wkręcanym, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, masa 19g, przestrzeń martwa 36ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1200ml, sterylny, op. folia/papier, utrata wilgotności 18mg H₂O/l przy Vt 500ml, wydajność nawilżania 9mg H₂O/l przy Vt 500ml | dla dorosłych | szt. | 200
8 |  | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno z koreczkiem wkręcanym, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, masa 28g, przestrzeń martwa 51ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1200ml, sterylny, op. folia/papier, wydajnośc nawilżania 33mg H₂O/l przy Vt 500ml, utrata wilgotoności 6mg H₂O/l przy Vt 500ml | dla dorosłych | szt. | 800
9 |  | Pasek do mocowania czujników OXI-P/I, OXI-A/N i D-YS | uniwersalne | 12 sztuk | 2
10 |  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłego, 2 rury o długości 180cm, dodatkowa rura o długości 120cm, worek oddechowy o pojemności 2L, łącznik kątowy z portem kapnografii , średnica rur 22mm , rury wewnętrznie gładkie z miękkimi giętkimi końcówkami od strony aparatu, sterylny |  | szt. | 30
11 |  | Rurka ustno-gardłowa Guedela - sterylna, rozmiar kodowany kolorem, pakowana folia - papier | od 1 do 6 | szt. | 200
12 |  | Rurka ustno-gardłowa Guedela noworodkowa, sterylna | 000/30mm, 00/40mm, 0/50mm | szt. | 20
13 |  | Sonda gastrostomijna z wymiennym portem Y rozmiar CH 20-24 cm, dł. 27 cm, 100% silikon, ( w zestawie sterylny żel smarujący ) | 20-24 CH | szt. | 10
14 |  | System zamknięty do nawilżania mieszaniny oddechowej, nebulizacji, aktywnego nawliżacza. Pojemnik 500ml z jałowa apirogenną, wolną od endotoksyn wodą, sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym. Mozliwość stosowania u kilku pacjentów bez konieczności wymiany butelki. Pojemnik zaopatrzony w 4 boczne porty do wykorzystania w różnych modelach tlenoterapii. | 500ml | szt. | 200
15 |  | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną |  | szt. | 5
16 |  | Zgłebnik żoładkowy z podwójnym światłem 100% silikon dł.1200- 1500mm | 16 - 20 CH dł. 1500 mm | szt. | 5
17 |  | Okularki do fototerapii dla ochrony oczu noworodka . Obwód główki dziecka większa jak 35 cm. Sterylne, opakowanie folia/papier . | Rozmiar L | szt. | 50
18 |  | Okularki do fototerapii dla ochrony oczu noworodka . Obwód główki dziecka większa 28-35 cm. Sterylne, opakowanie folia/papier . | Rozmiar M | szt. | 50
Razem
| Data………………….. |  |  | Wykonawca………………………….