## Arkusz1
|  |  |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 2 -środki dezynfekcyjne do powierzchni i narzędzi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry techniczno-użytkowe |  |  | Wymagania dodatkowe | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa i producent
|  | Substancje czynne | Spektrum działania | Czas ekspozycji | [8 empty] | Nr strony ofert potwierdzający wymagane dokumenty i spektrum
1 | Preparat do dezynfekcji dużych i małych powierzchni oraz sprzętu medycznego np.. z gumy, plastiku, szkła, pleksy, tworzyw sztucznych, aluminium, niklu, chromu | poliaminy | B, F, V, prątki | 2,5% - 15 min 5% - 5 min spory | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. 3.Koncentrat z pompką ułatwiającą odmierzanie ilości koncentratu. Wykonawca dostarczy na własny koszt wymaganą ilość pustych 1 litrowych butelek z atomizerem i etykietami - do rozlewania rozcieńczonego preparatu. | kanister 5 litrów | szt. | 30
2 | Sporobójcze chusteczki do dezynfekcji gotowe do użycia służące do specjalistycznego mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu każdej powierzchni. Bez zawartości alkoholu,.chloru, aldehydów i kwasów | poliaminy, tenzydy, aminoetanol | Bakterie(z MRSA),grzyby i drożdże, wirusy prątki,spory | PEŁNE SPEKTRUM DZIAŁANIA W CZASIE 5 MINUT | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | wiaderko 450 listków | op. | 30
3 | Preparato mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni, w tym wrażliwych na działanie alkoholi. bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, Potwierdzona szeroka kompatybilność materiałowa ( szkło, akryl, stal nierdzewna, tapicerka, wykładziny). , bez zawartości lotnych związkówrganicznych, substancji zapachowych, barwników | przyśpieszony nadtlenku wodoru ,AHP | warunkach brudnych zgodnie z normą EN 14885 dla obszaru medycznego: V (polio, adeno), F (aspergilus niger, candia albicans), B Tbc, S | do 3,5%- 15min z możliwością poszerzenia inaktywacji o Clostridium difficile, i możliwość inaktywacji materiału biologicznego | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Karnister 5L | szt. | 100
4 | Koncentrat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego,o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych, gumowych, drewnianych, aluminiowych oraz ze szkła akrylowego. | chlorek benzalkonium | B (EN14561), F (candida albicans, aspergillus Niger) (EN14562),Tbc (EN14563) - (warunki brudne),V (BVDV, HCV, HIV, HBV) – 15 min. z możliwością poszerzenia o Rotawirus, Norowirus, Adenovirus i Poliovirus. | 0,5%- 15min | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Butelka 1L z dozownikiem przelewowym | szt. | 150
5 | [5 empty] | Karnister 5L z pompką | szt. | 200
6 | Preparat bezzapachowy gotowy ,do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych , możliwość użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością (dokument potwierdzający wydany przez niezależną instytucję). | alkohol etylowy stężeniu 70 – 72g | B ,F,Tbc,V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adenowirus) - maksymalnie do 30 sek. zg z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny) co najmniej faza II | stęż | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Butelka 1L z atomizerem | szt. | 1800
7 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych; wyrób medyczny klasy IIA SPRAY | alkohol etylowy w stężeniu do 45g, bez zawartości QAV, aldehydów i alkiloamin; | skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) - do 1 minuty; | stęż | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Butelka 1L z atomizerem | szt. | 30
8 | Preparat chlorowy do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni zmywalnych przez zanurzenia, przetarcie, możliwość stosowania do dezynfekcji powierzchni obciążonych materiałem organicznym i do zalewania plam krwi, wydalin, wydzielin. | troklozen sodu z zawartością tenzydu, w tabletkach o masie 4,1 g | B,F,V(włącznie z norowirus, Adeno i Polio)Tbc 1000 ppm - 15 min S(Clostridium Difficile R 027) 10000 ppm 15 min. | do 15min w stężeniu 1000ppm | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 1opak.do 150 tabl. | op. | 500
9 | Preparat chlorowy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych wyrobów medycznych, obciążonych materiałem organicznym i służący do zalewania plam krwi. | dichloroizocyjanuran sodu,o obojętnym pH (7,0) roztworu roboczego. | B, Tbc (pełne prątkobójcze), F, V (Adeno, Polio) | do 15min w stężeniu 1000ppm | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 1opak.do 300 tabl. | op. | 200
10 | Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki o właściwościach dezynfekcyjnych przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym odpornych na działanie alkoholi. | Min. dwa alkohole alifatyczne w tym etanol bez zawartości IV-rzędowych związkow amoniowych | B( MRSA, Tbc), F(Candida Aspergillus), V(Rota, Vacinia,BVDV) | do 1 min, możliwość rozszerzenia Adeno do 2 min | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 1 op. 150 szt.(tuba twarda zabezpieczająca przed wysychaniem)rozmiar chusteczki min. 18x14 cm | op. | 450
11 | [5 empty] | 1 op. 150 szt.(wkłady uzupełniające), rozmiar chusteczki min. 18x14 cm | op. | 1200
12 | Jednorazowe chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na alkohol ( pleksa, inkubator, głowice USG). | Na bazie mieszaniny trzech rożnych IV-rzędowych związkow amoniowych | B,F,V (HIV, HBV,HCV,Vacinia,Rota,Papova) do 1 min., Tbc do 15 min | do 1 min, Tbc do 15 min. | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 1 op. 200 szt.(tuba),rozmiar chusteczki min. 20x20 cm | op. | 170
13 | [7 empty] | 250
14 | Jednorazowe gaziki do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak wejścia do kanałów wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp. | 2% diglukonian chlorheksydyny i 70% alkohol izopropylowy. Materiał gazika 25 g / m2 100 % PP (hydrofilny nie zawierający jonów). | E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa EN 13727 15 sekund czyste i brudne warunki C. albicans EN 13624 15 sekund czyste i brudne warunki | 15 sek | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 1opak.min. 100 gazików/ wym. gazika min.160 mm × 150 mm | op. | 100
15 | Gotowy bezzapachowy preparat w postaci piany do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzetów medycznych - w tym również inkubatorów /wrażliwych na dzialanie alkoholi | Zawierający w składzie QAV, na bazie trzech substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, bez zawartosci fenoli i aldehydów. | B, Tbc,F,V(HBV,HCV,HIV,Rota,Vaccinia,Adeno) | do 1 min, z możliwością poszerzenia o Tbc do 5 min | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami. 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 750 ml | szt. | 200
16 | [5 empty] | kanister 5 litrów + przyrząd do przelewania | szt. | 5
17 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania:. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. | na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów. | B,Tbc,(Mycobacterium terrae, avium),V(HIV,HBV,HCV) | do 5 min- stez max.do 0,5% | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami.obszar medyczny Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. 2. Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 1L | op. | 50
18 | [5 empty] | 5L | op. | 50
19 | . Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów bez konieczności stosowania aktywatora . Możliwość użycia w myjkach ultardźwiękowych. Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. | Nadwęglan sodu, TAED, tenzydy, inhibitory korozjii | B,F(Candid albicans, Aspergillus Nigier),V(Adeno,Polio), S(S (B.Subtilis, C.Difficile) | do 10 min stęz max. dio 2% | 1.Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami.obszar medycznyFazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 2.Środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny 3.Wykonawca dostarczy 4 opakowania pasków testowych po 50 szt. | 1,5kg | op. | 20
20 | [5 empty] | 6kg | op. | 3
x | Razem | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x
| Data …………………. |  |  |  | Podpis Wykonawcy ……………………………..