**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz

 Bytów, dnia 05.09.2018r.

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn. 03.09.2018R.**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści zapytania cenowego, przedmiot zamówienia: **Dostawa aparatów KTG dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.,** informujemy:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełnienia parametru „Współpraca z systemem monitorowania płodu Monako” dołączyć oświadczenie wystawione przez producenta systemu Monako, potwierdzające kompatybilność oferowanego aparatu KTG z systemem Monako?

Wymóg ten gwarantuje, pełną współpracę oferowanego aparatu KTG z systemem nadzoru okołoporodowego Monako zgodnie z wytycznymi producenta systemu, opartymi kilkudziesięcioma latami doświadczenia z KTG.

**Odpowiedź**

Tak, wymagamy certyfikatu.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowanego kardiograf został podłączony do posiadanego przez Szpital systemu nadzoru okołoporodowego Monako?

**Odpowiedź**

Tak, aparat należy podłączyć.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat KTG był wyposażony w wózek jezdny z uchwytami na głowice?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga wózki do KTG.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (podpis zamawiającego lub

osoby upoważnionej)