## Bytów
Pakiet nr 4 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Sprzęt medyczny
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa handlowa/producent/ Kod produktu | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Kaniula bezpieczna, dożylna do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem powinna charakteryzować się następującymi cechami: sterylna, pakowana pojedynczo, kaniula wykonana z poliuretanu PUR lub PTFE ( teflon podwójnie oczyszczony), informacja na opakowaniu jednostkowym z czego jest wykonana i oznaczeniem producenta w razie incydentu medycznego, minimum 4 paski kontrastujące w RTG, posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, samo domykający się zawór portu górnego, optymalne położenie skrzydełek mocujących, posiadająca zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, podany przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min,Kaniule powinny rówież posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału, z którego są wykonane. Opakowanie 50 szt. | 16,18,20,22,24G | op. | 400
2 |  | Kaniula do tętnic z zaworem odcinającym typu Flow-Switch /kulkowym/ - op. folia/papier | 20G x 45mm | szt. | 80
3 |  | Kaniula do wlewów dożylnych dla noworodków, wykonana z PTFE, bez portu bocznego, ze zdejlmowalnym uchwytem, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge; rozm. 0,6x19mm 26G, przepływ 13ml/min | 26G | szt. | 500
4 |  | Kapturek zabezpieczający do obwodów i worków oddechowych , rozmiar 22F , pakowany folia- papier lub folia . | 22F | szt. | 30
5 |  | Koreczek do kaniul, trzpień koreczka poniżej krawędzi-chroniacy przed przypadkową kontaminacją- sterylne - opakowanie folia/papier |  | szt. | 12000
6 |  | Koreczek dwufunkcyjny , uniwersalny z końcówkami męską i żeńską , pozwalający na zabezpieczenie różnego rodzaju sprzętu, pakowany folia-papier, kolor niebieski , sterylny |  | szt. | 2400
7 |  | Kolec przelewowy krótki - kaniula do przelewania płynów. Służy do zapewnienia bezpiecznego oraz szczelnego połączenia dwóch pojemników. |  | szt. | 50
8 |  | Korek zabezpieczajacy przed nieautoryzowanym użyciem portu i eliminuje ryzyko powtórnego dodania leku do pojemnika . |  | szt. | 250
9 |  | Kranik trójdrożny z przedłużeniem, niereagujacy z lipidami,połączony na stałe z przedłużaczem, objętość wypełnienia 0,8ml.Białe pokrętło kranika z wyczuwalnym wskaźnikiem kierunku przepływu. Przedłużacz warstwowy wykonany z PE/PVC, śred. wew. 1mm, śred. zew. 2,5mm, długość drenu 12-13,5 cm,Przedłużacz zakończony dwuczęściowym (z radełkowaniem części obrotowej i stałej), łącznikiem Luer Lock z obrotowym kołnierzem. Wszystkie wejścia/wyjścia zamknięte koreczkami ochronnymi.Brak ftalanów,opakowanie folia papier z oryginalnie naniesionymi informacjami: data przydatności, nazwa i adres producenta, brak lateksu, brak ftalanów. |  | szt. | 20
10 |  | Kranik trójdrożny z wyraźnym (optycznym) wskaźnikiem pozycji: otwarty/zamknięty - opakowanie folia/papier - biały |  | szt. | 1200
11 |  | Kranik trójdrożny z wyraźnym (optycznym) wskaźnikiem pozycji: otwarty/zamknięty - opakowanie folia/papier - czerwony |  | szt. | 350
12 |  | Koszula dla pacjęta wykonana z tkaniny SMS, włókninowa, nieprześwitująca, niepyląca, odporna na urazy mechaniczne, krótki rękaw, długość 110 cm, gram. 40 g/ m2, rozmiar uniwersalny ,kolor biały. | uniwersalny | szt. | 5000
13 |  | Mankiet do ciśnieniomierza do modelu :Diagnostic DM-200 ,DM-300,DM-400 | M,L | szt. | 2
14 |  | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 (+/-1) cm na 121cm (+/-1) A 25 szt | 81 (+/-1) cm x 121cm (+/-1) | op. | 4
15 |  | Microszczoteczka do higieny jamy ustnej z wyprofilowaną rączką w kształcie litery „s”, główka i włosie wykonane z jednego odlewu, powierzchnia główki ustawiona pod kątem 30 stopni do powierzchni, rączka karbowana w części medialnej |  | szt. | 50
16 |  | Myjki dla pacjentów, wykonane z syntetycznego podkładu watolinowego nasączonego środkiem myjącym o naturalnym pH, środek myjący aktywowany po zwilżeniu wodą, w opakowaniu foliowym a 24 szt. | 14cm (±2cm)x 20cm( (±2cm) o grubości 1cm | op. | 3000
17 |  | Opaska tracheostomijna trójwarstwowa, niebieska, wykonana z miękkiego i delikatnego tworzywa. Rzepy na obu końcach do przełożenia przez uszy szyldu rurki tracheostomijnej. Długość opaski min. 45 cm, z możliwością regulacji długości, szerokość 3,5 cm, sterylna , pakowana pojedynczo. | dla dorosłych | szt. | 300
18 |  | Ostrze chirurgiczne-bezpieczny skalpel-ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu . Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną oraz mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne jego użycie .Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm.Pakowane po 10 sztuk. Każda figura powinna mieć inny kolor na opak. zbiorczym w celu łatwej identyfikacji.Sterylne, jednorazowego użytku. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE.Na każdej sztuce nadruk serii i daty ważności. Opakowanie 10 szt. | Rozmiary :10-25 | op. | 70
19 |  | Pokrowiec (sterylny) na uchwyt do lampy operacyjnej, z kołnierzem. Wewnętrzny otwór kołnierza z elastycznymi skrzydełkami w rozpiętości od 2-5, 5cm . |  | szt. | 250
20 |  | Podkład chłonny z taśmami samoprzylepnymi w rozmiarze 75x90 cm, chłonność co najmniej 1800ml, od strony materaca – folia, warstwa chłonna zawierająca superabsorbent zapewnia szybkie wchłanianie, opakowanie –a 30szt. | 75cm x 90cm | op. | 2
21 |  | Prześcieradło wykonane z tkaniny SMS min 35 g/m wymiar min. 150x 210 cm | 150cm x 210cm | szt. | 50
22 |  | Prześcieradło wykonane z tkaniny SMS min 35 g/m wymiar min. 80x 210 cm | 80cm x 210cm | szt. | 50
23 |  | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, przezroczysty, bez zawartości ftalanów,komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 65mm,całość wolna od ftalanów(informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. |  | szt. | 40000
24 |  | Przyrząd do przetaczania krwi przezroczysty, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny |  | szt. | 2000
25 |  | Przyrząd do infuzji płynów światłoczułych z czarnego lub bursztynowego PCV ( wolny od DEHP i lateksu), zapewniający skuteczna ochronę światłoczułą, jednorazowy, pakowany pojedyńczo, niepirogenny, sterylny, nietoksyczny,koncówka lock, ostry kolec do butelki dajacy całkowite opróżnienie butelki, dł.min 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z klapka, końcówka drenu z filtrem zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu,kroplomierz 20 kropli na 1ml, precyzyjny zacisk, końcówka lock, miejsce na bezpieczne zamocowanie drenu i kolca po infuzji |  | szt. | 200
26 |  | Przyrząd – innowacyjny aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu . Filtr powietrza posiada skuteczność filtracji bakterii ( BFE ) min.99,99999%. Regulator umozliwia stabilny i kontrolowany przepływ leku,obsługiwany jedna ręka . Kontrola przepływu 3 - 270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej . Komora kroplowa bez PCV. Zawór BCV chroni przed cofaniem się krwi do aparatu. |  | szt. | 300
27 |  | Przyrząd do infuzji z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ ) |  | szt. | 150
28 |  | Przyrząd do szybkiej infuzji |  | szt. | 5
29 |  | Przyrząd do upustu krwi wraz z workiem 450ml |  | szt. | 5
30 |  | Przedłużacz do pompy infiuzyjnej - biały (przeźroczysty) | 1,5m | szt. | 2500
31 |  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej - czarny lub bursztynowy | 1,5m | szt. | 600
32 |  | Ręczniki do wycierania pacjentów po toalecie 70 x 80 cm. Ręczniki mają być miękkie, chłonne i napowietrzane, wykonane z celulozy, gramatura 40-50 gram. | 70cm x 80cn | szt. | 1600
33 |  | Rurka LT-D posiada dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łacznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe.Rurka wykonana jest z wysokiej jakości materiału PCV, bez domieszki lateksu,jednorazowego użytku. | 0-5 | szt. | 50
34 |  | Rurka ze zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 μm do pobierania leku z ampułek szklanych. Chroniąca przed zanieczyszczeniem cząsteczkowym. Sterylna |  | szt. | 250
35 |  | Spike do przygotowywania i pobierania leków z opakowań typu worek, spike z zaworem samodomykajacym się o gładkiej powierzchni, dł 6 cm , produkt może być używany do 100 razy lub przez 96 godzin, pakowany folia-papier , sterylny. |  | szt. | 1000
36 |  | Spike z filtrem powietrza 0,45 μm oraz filtrem płynowym 5 μm . Posiada zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na niebiesko. Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. |  | szt. | 300
37 |  | Spike z filtrem powietrza 0,45 μm oraz filtrem płynowym 5 μm . Posiadający standardowy kolec z wbudowaną zastawką . Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. |  | szt. | 100
38 |  | Spike, z filtrem antybakteryjnym 0,45µm, posiadający wewnątrzną zintegrowaną zastawkę zwrotną, zabezpieczającą przed wypływem płynu po odłączeniu strzykawki, niezależnie od zmiany położenia butelki / worka, a także osłonkę portu do pobrań o takiej konstrukcji, aby całkowicie zabezpieczyć cały port przed przypadkową kontaminacją poprzez brak jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym |  | szt. | 2300
39 |  | Smoczki Standard z zakrętką na butelkę |  | szt. | 150
40 |  | Zastawka Safeflow bez lateksu i bez PCV |  | szt. | 400
41 |  | Zatrzaskowy system do mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną. | 18 G | szt. | 10
42 |  | Zestaw jednorazowy do ekstyrpacji żył ,Stripper ( zgłębnik metalowy), uchwyt, trzy głowice, nakładka typu Venostrip pakowane po 10 szt. |  | op. | 50
43 |  | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii dla doroslych z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | średnica rurki 6 mm | szt. | 5
44 |  | Zestaw do konikotomii dla dzieci |  | szt. | 4
45 |  | Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem , rozmiar 15mm, dren dł 180 , sterylny lub mikrobiologicznie czysty | 15mm | szt. | 5
46 |  | Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem , rozmiar 22mm, dren dł 180 , sterylny lub mikrobiologicznie czysty | 22mm | szt. | 5
47 |  | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | średnica wew. 7,0-9,0 | szt. | 20
|  | RAZEM | X | X | X | X |  | X
Data ……………….. Podpis Wykonawcy ………………….