## Bytów
Część nr 3 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Sprzęt jednorazowego użytku
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa handlowa/ producent | Przedmiot zamówienia | Pojemność | Opak. jednostk. | Ilosc szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1 |  | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy laparoskopowej rozmiar XL wykonane z obojętnego polimeru,nietoksyczne, niewidoczne w RTG, skuteczność zamknięcia naczynia w zakresie wielkości 7mm do 16mm, klips zamykający naczynie w zakresie 360 stopni na zatrzask.Klipsy konfekcjonowane po 2 szt. w magazynku. |  | op. | 80
2 |  | Klipsy tytanowe M-L do laparoskopu zamykane ,,oczkowo" tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramienia klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości, wymiary dł. 7,9 mm, rozwartość ramion 8,1mm, dł. zamkniętego klipsa 8mm, kompatybilne z pojedynczą klipsownicą | Medium-Large | op. /20x6szt./ | 7
3 |  | Klipsy tytanowe L do laparoskopu zamykane ,,oczkowo" tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramienia klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości, wymiary dł. 7,9mm, rozwartość ramion 8,1mm, dł. zamkniętego klipsa 8mm, kompatybilne z pojedynczą klipsownicą | Large | op. /20x6szt./ | 2
4 |  | Klipsy laparoskopowe tytanowe średnio-duże, kompatybilne do klipsownicy Aesculap PL 503 | M-L | szt. | 100
5 |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister) kształt spłaszczony przezroczysty, posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, spłaszczony kształt przystosowany do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze, wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu- podłączony do źródła ssania na stałe, wyposażony w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temp do 121 st C | 1000 ml | szt. | 10
6 |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister) kształt spłaszczony zabarwiony posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, spłaszczony kształt przystosowany do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze, wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu- podłączony do źródła ssania na stałe, wyposażony w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, przystosowan ydo mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temp do 121 st C | 1000 ml | szt. | 5
7 |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister) kształt okrągły przezroczysty posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu- podłączony do źródła ssania na stałe, wyposażony w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temp do 121 st C | 2000 ml | szt. | 5
8 |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister) kształt okrągły zabarwiony posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu- podłączony do źródła ssania na stałe, wyposażony w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temp do 121 st C | 2000 ml | szt. | 2
9 |  | Wkłady wymienne do systemów ssących zintegrowane z ww. Niesterylne, wolne od polichlorku winylu. Wyposażone w filtr pezciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem. Skuteczność filtra wynosi powyżej 99,999...%. Pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta. Króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, pokrywa wyposażona w szeroki port nie mniej niż 25 mm. do stosowania proszku żelującego. Worki wykonane są z cienkiej folii i pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zminiejszenia ich objętości | 1000 ml | szt. | 500
10 |  | Wkłady wymienne do systemów ssących zintegrowane z ww. Niesterylne, wolne od polichlorku winylu. Wyposażone w filtr pezciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem. Skuteczność filtra wynosi powyżej 99,999...%. Pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta. Króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, pokrywa wyposażona w szeroki port nie mniej niż 25 mm. do stosowania proszku żelującego. Worki wykonane są z cienkiej folii i pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zminiejszenia ich objętości | 2000 ml | szt. | 1000
11 |  | Wkłady wymienne pakowane z drenem do systemów ssących zintegrowane z ww. Niesterylne, wolne od polichlorku winylu. Wyposażone w filtr pezciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem. Skuteczność filtra wynosi powyżej 99,999...%. Pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta. Króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, pokrywa wyposażona w szeroki port nie mniej niż 25 mm. do stosowania proszku żelującego. Worki wykonane są z cienkiej folii i pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zminiejszenia ich objętości | 1000 ml | szt. | 50
12 |  | Dreny do ssaka dł. 200 cm, gładkie ścianki wewnętrzne, wzdłużne zewnętrzne żebrowanie zabezpieczające pzed załamywaniem, z jednej strony końcówka żeńska a z drugiej męska do cewnika. Końcówka męska wyposażona w trwale umocowany kapturek |  | szt. | 800
13 |  | Pojemnik do przepłukiwania drenów, kształt płaski, nieprzezroczysty, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach, przystosowany do mycia mechanicznego | 1000 ml | szt. | 5
14 |  | Pojemnik do przechowywania cewników, wykonany z twardego pcv, dno pojemnika gwintowane odłączne umożliwiające dokładne mycie, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach, przystosowany do mycia mechanicznego |  | szt. | 5
15 |  | Woreczki ekstrakcyjne / EWAKUATOR LAPAROSKOPOWY/ | 200 ml. | szt. | 5
16 |  | Woreczki ekstrakcyjne / EWAKUATOR LAPAROSKOPOWY/ z prowadnicą zewnętrzną współpracujący z trokarami o średnicy 10-12 mm,regulowana wielkośc otwarcia worka | 410 ml. | szt. | 5
x | x |  | x | x | x | x |  | x
| Data ……………… |  |  | Wykonawca ………………………….