## odczynniki
| Pakiet nr 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - odczynniki
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora i stacją oczysczania wody.
Lp. | Nazwa badania | Zapotrzebowanie (ozn / 12 m-cy) | Wielkość opakowania (ilość ozn.w op.) | Ilość op. (zaokrąglić do pełnego op.) | Cena op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ producent
1 | Bilirubina całkowita | 4200
2 | Bilirubina bezpośrednia | 4200
3 | Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | 150
4 | Białko całkowite | 3000
5 | Cholesterol całkowity | 4200
6 | Cholesterol HDL direct-brak interferencji triglicerydów do 18 g/l | 4200
7 | Mocznik | 6000
10 | Glukoza, metoda oksydazowo/peryksodazowa, zestaw jednoodczynikowy | 12000
11 | Kwas moczowy | 1000
12 | Trójglicerydy | 3000
13 | Kreatynina | 10000
14 | Aminotransferaza alaninowa , metoda IFCC | 6000
15 | Aminotransferaza asparaginowa , met. IFCC | 6000
16 | Dehydrogenaza mleczanowa | 600
15 | Amylaza | 2000
16 | Gamma glutamylotransferaza | 2500
17 | Fosfor | 1000
18 | Magnez | 1000
20 | Żelazo | 1000
21 | Hemoglobina A1c ( glikowana ) | 2000
22 | Białko C-reaktywne (CRP) | 10000
23 | Fosfataza alkaliczna | 1000
24 | Kinaza kreatynowa (CK) | 1000
25 | Wapń | 1500
26 | Albumina | 1500
27 | Cholesterol LDL direct-brak interferencji triglicerydów do 12 g/l | 2600
28 | Na (+), K (+), Cl (-) | 2500
29 | Alkohol etylowy | 200
30 | Razem:
Do podanej ilości badań należy doliczyć pomiary kalibracyjne (wg zaleceń producenta) i kontrolne (wg schematu kontroli) oraz ślepe (wg zaleceń producenta).
………………………………………………………..
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## kalibratory i kontrole
| Formularz cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SIWZ
Kalibratory i materiały kontrolne nie zawarte w systemach odczynnikowych
L.p. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opak. | Ilość na 12 m-cy | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto 12 m-cy | Wartość brutto 12 m-cy
Kalibratory - licząc kalibrację każdego z wymienionych w załączniku parametru wg zaleceń producenta
1 | wyszczególnić i wycenić
2 | …
Razem
Materiały kontrolne: 7 dni w tygodniu, razy dziennie na dwóch poziomach za wyjątkiem: - białko w moczu - 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach - HbA1c - 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach - alkohol etylowy - przed badaniem na dwóch poziomach wymienić co do rodzaju i ilości na wymaganą ilość badań
1 | wyszczególnić i wycenić
2 | …
Razem
………………………………………………………..
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## materiały zużywalne
| Formularz cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SIWZ
Koszt materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych
L.p. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opak. | Ilość na 12 m-cy | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto 12 m-cy | Wartość brutto 12 m-cy
Materiały zużywalne i eksploatacyjne - kuwety, rotory kuwet, płyny czyszczące, materiały do przystawki ISE i inne niezbędne do pracy analizatora i stacji uzdatniania wody: wymienić co do rodzaju i ilości na wymaganą ilość badań
1 | wyszczególnić i wycenić
2 | …
Razem
………………………………………………………..
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## dzierżawa
| Formularz cenowy |  |  |  | Załącznik nr 1 do SIWZ
Dzierżawa
L.p. | Asortyment | Ilość | Ilość na 12 m-cy | Cena za 1 m-c netto | Cena za 1 m-c brutto | Wartość netto 12 m-cy | Wartość brutto 12 m-cy
1 | Dzierżawa z usługą serwisową po stronie Wykonawcy analizatora biochemicznego wraz z jednostką sterującą (komputerem, monitorem, drukarką laserową, UPS) i stacją oczyszczania wody | 1 | 12
Razem
………………………………………………………..
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
[5 empty] | netto | brutto
PODSUMOWANIE
odczynniki
kalibratory i kontrole
materiały zużywalne
dzierżawa
ŁĄCZNIE :
………………………………………………………..
(podpis i pieczątka Wykonawcy)