**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz

L. dz. 4168/PZ/2016 Bytów, dnia 29.12.2016r.

***Wszyscy oferenci***

***biorący udział***

***w postępowaniu przetargowym***

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dostawa tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą stacjonarnego zbiornika kriogenicznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP35/2016*, informujemy:

* 1. **Pytanie nr 1**
1. Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wyposażony były w system telemetrii ?
2. To jest zdalną transmisję danych informującą o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego i umożliwia Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej .
3. **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga.

1. **Pytanie nr 2**
2. Wykonawca w § 3 ust. 2b zobowiązany jest w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy do m.in.:
3. „wykonania robót instalacyjnych wg opracowanego projektu w pełnym zakresie wraz z uruchomieniem zbiorników”
4. Czy Zamawiający ma opracowany projekt? Jeśli tak to wnosimy o jego udostępnienie.
5. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakie roboty Zamawiający rozumie pod pojęciem robót instalacyjnych?
6. **Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada projektu, ale umożliwia wizję lokalną. Roboty instalacyjne, będą polegały na montażu orz podłączeniu zbiornika.

1. *Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. (podpis Przewodniczącego Komisji przetargowej)