akredytacja**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: [nzoz.szpital@bytow.biz](mailto:nzoz.szpital@bytow.biz)

L.dz. 1021/PZ/2016 Bytów, 28.03.2017r.

***Wszyscy oferenci***

***biorący udział***

***w postępowaniu przetargowym***

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dostawa sprzętu medycznego ZP9/A/5/2017*, informujemy:

**Zgodnie za art. 38 ust. 6 oraz art. 12a ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zmieniony termin składania ofert na dzień 31.03.2017r. godz. 10:00 i otwarcie ofert na dzień 31.03.2017r. godz. 10:30.**

* 1. **Pytanie 1** Dotyczy Pakietu 3

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu mankiet ciśnieniowy C-Fusor rozchylany i zapinany na rzep co umożliwia łatwe umieszczenie worka w mankiecie?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

* 1. **Pytanie 2** Dotyczy Pakietu 3

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu mankiet ciśnieniowy C-Fusor wyposażony w manometr ze skalą 0-750mmHg z podziałką co 100mmHg?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

* 1. **Pytanie 3** Dotyczy Pakiet 1 Pozycja 1
  2. Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny Penrose’a w rozmiarze 19x300mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
  3. **Odpowiedź**

1. Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. **Pytanie 4** Dotyczy Pakiet 1 Pozycja 2
3. Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 12cm x 20cm x 1cm?
4. **Odpowiedź**
5. Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. **Pytanie 5** Dotyczy Pakiet 1 Pozycja 6, 7
7. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
8. **Odpowiedź**

Nie

1. **Pytanie 6** Dotyczy Pakiet 1 Pozycja **9**
2. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki bez kulki o długości całkowitej 18,8cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
3. **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza szczoteczki bez kulki.

Nie, Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu.

1. **Pytanie 7** Dotyczy Pakiet 1 Pozycja **10**
2. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o długości włosia 27mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza szczoteczki o długości włosia 27mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8** Dotyczy Pakiet 1

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 2 (myjka jednorazowa) i stworzenie osobnego pakietu na myjki jednorazowe.

Zwiększy to konkurencyjność w zakresie ofert składanych na myjki jednorazowe.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wydziela pozycję druga z Pakietu 1 i tworzy z niej Pakiet 1a.

**Pytanie 8** Dotyczy Pakiet 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie myjek o wymiarach 12 cm x 20 cm x 0,5 cm (jak do tej pory), (pozostała część opisu bez zmian).

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

*Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)