**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz

L.dz. 1103/ZZ/2017 Bytów, 06.04.2017r.

***Wszyscy oferenci***

***biorący udział***

***w postępowaniu przetargowym***

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP10/A/6/2017*, informujemy:

**Zgodnie za art. 38 ust. 6 oraz art. 12a ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zmieniony termin składania ofert na dzień 12.04.2017r. godz. 10:00 i otwarcie ofert na dzień 12.04.2017r. godz. 10:30.**

* 1. **Pytanie 1** Dotyczy Pakietu 2 poz. 1
1. Czy Zamawiający miał na myśli podkład ginekologiczny z masy celulozowej?
2. **Odpowiedź**

Tak. Zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie 2** Dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje podkładu nadającego się do sterylizacji para wodną, z warstwa foli zabezpieczającej przed przeciekaniem, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

1. **Pytanie 3** Dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Czy na potwierdzenie wymagań SIWZ należy załączyć Kartę Danych Technicznych wyrobu?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych producenta katalogów produktu.

1. **Pytanie 4** Dotyczy Pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka z serwetami z włókniny kompresowej 40g w rozm. 20x25cm – 6 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5** Dotyczy Pakietu 2 poz. 2

Czy zamawiający mógłby określić chłonność min. podkładu chłonnego z pulpy celulozowej (część składowej zestawu dla noworodka)? Czy na potwierdzenie chłonności Zamawiający wymaga przedstawienia Karty Danych Technicznych wydanej przez producenta wyrobu gotowego?

**Odpowiedź**

Chłonność podkładu z pulpy celulozowej min. 1600 ml. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga załączenia Karty Danych Technicznych wyrobu.

**Pytanie 6** Dotyczy Pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje w zestawie dla noworodka, podkładu chłonnego grubego, o jednakowej grubości na całej powierzchni, bez przetłoczeń?

**Odpowiedź**

Pytanie jest nie dokładnie sprecyzowane.

**Pytanie 7** Dotyczy projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie 8** Dotyczy projektu umowy

Czy w przypadku braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ rozdz. XVII i załącznikiem nr 4 do SIWZ wzór umowy.

**Pytanie 9** Dotyczy projektu umowy

Czy zamawiający dopuści wydłużenie godzin dostawy do godz. 15>00 ( par. 3 ust. 2)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 10** Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści asortyment z czterema naklejkami typu TAG?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11** Dotyczy Pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie jak w SIWZ z serwetą na stolik instrumentariuszki o gramaturze 63g/m2, o parametrach technicznych spełniających wymagania normy PN-EN 13795?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 12** Dotyczy Pakietu 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm,

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Parametry techniczne spełniające wymagania normy PN-EN 13795

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 13** Dotyczy Pakietu 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ręcznik sterylny w rozmiarze 40cm x 40cm ?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14** Dotyczy Pakietu 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2,

- 10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką,

- 20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm,

- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L,

- 3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL,

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Parametry techniczne spełniające wymagania normy PN-EN 13795

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 15** Dotyczy Pakietu 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

- 3 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2

- 1 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

- 1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm

- 2 x zaciskacz do pępowiny

Parametry techniczne spełniające wymagania normy PN-EN 13795

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

*Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Przewodniczącej Komisji Przetargowej)