**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz

L.dz. 1144/ZZ/2017 Bytów, 07.04.2017r.

***Wszyscy oferenci***

***biorący udział***

***w postępowaniu przetargowym***

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dostaw sprzętu jednorazowego użytku oraz szybkich testów diagnostycznych* ZP6/L/2/2017/II*,* informujemy:

**Pytanie 1 Dot.: Załącznik nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający zaakceptuje test płytkowy?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 Dot.: Załącznik nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu płytkowego czy paskowego?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza obydwa rodzaje.

**Pytanie 3 Dot.: Załącznik nr 1 poz. 9**

W związku z wycofaniem testu przez producenta, czy Zamawiający zaakceptuje test płytkowy do szybkiego jakościowego oznaczenia antygenu wirusa RSV z popłuczyn lub wymazu z jamy nosowo – gardłowej (NPS), lub z wymazu z jamy gardłowej z kontrolą dodatnią?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

*Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis przewodniczącej komisji)