**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz

L.dz. 1228/ZZ/2017 Bytów, 13.04.2017r.

***Wszyscy oferenci***

***biorący udział***

***w postępowaniu przetargowym***

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dostawa podłóż mikrobiologicznych, antybiotyków, odczynników i dzierżawa aparatury do prawidłowego funkcjonowania pracowni mikrobiologicznej ZP8/L/4/2017,* informujemy:

**Zgodnie za art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zmieniony termin składania ofert na dzień 21.04.04.2017r. godz. 10:00 i otwarcie ofert na dzień 21.04.04.2017r. godz. 11:00**

**Pytanie 1**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy, pozycja 6:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy we skazanej pozycji oczekuje zaoferowania podłoża chromogennego?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie 2**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy, pozycja 11:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy we wskazanej pozycji oczekuje zaoferowania podłoża różnicującego pałeczki Salmonelli od Shigelli?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie 3**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy, pozycja 23:

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „Podłoże płynne do posiewu krwi i płynów ustrojowych przystosowane do mniejszej ilości materiału” wymaga zaoferowania w tej pozycji podłoży do hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo – rdzeniowym dla ilości materiału już od 0,5 ml?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie 4**

Dotyczy: SIWZ, część III, Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 3) podłoża, antybiotyki, odczynniki:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem o dopuszczenie dla podłoży z krwią terminu ważności 4-6 tygodni.

**Odpowiedź**

Tak, dopuszczam.

**Pytanie 5**

Dotyczy: SIWZ, część III, Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 3) podłoża, antybiotyki, odczynniki:

Czy poprzez „fabryczny znacznik” na ostatnim krążku antybiotykowym Zamawiający rozumie ostatni  krążek  oznaczony fabrycznie symbolem  "x" ,    pełniący  funkcję   kontroli   napełnienia   fiolek   i   zabezpieczający   dyspenser przed   pracą   z   pustymi   kasetami (uszkodzeniem)?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie 6**

Dotyczy: dotyczy wzoru umowy tj. § 9 ust. 1.3.

Zamawiający w ww. paragrafie zastrzega wysoką karę umowną. Wnosimy o jej obniżenie a co za tym idzie modyfikację zapisów umowy w poniższy sposób:

1. za zwłokę w naprawie przedmiotu dzierżawy w ustalonym terminie § 7 ust. 2 - 10 zł za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

*Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis z-cy Przewodniczącego Komisji)