## Bytów
Pakiet nr 3 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SIWZ
Zestawy do odsysania w układzie zamkniętym
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa handlowa/producent | Przedmiot zamówienia | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa na 2 lata | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | System do wielokrotnego odsysania z dolnych dróg oddechowych dołączany do rurek intubacyjnych w układzie zamkniętym składający się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym w rozmiarze CH 10;12;14;16 do użytku do 72 godzin (potwierdzone testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach na zmniejszenie średniej kolonizacji cewnika w zakresie bezpieczeństwa pacjenta wentylowanego mechanicznie, wykonanym przez niezależne laboratorium od producenta) bez wymiany cewnika z 12 fiolkami soli fizjologicznej posiadającymi port kompatybilny z portem płukania w cewniku,z podwójnie obrotowym łącznikiem połączonym na stałe z cewnikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego dla bezpieczeństwa wentylacji, z portem do płukania i portem MDI z samo domykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, elastyczny łącznik / martwa przestrzeń /, kluczyk do łatwego rozłączenia układu z rurką zestaw sterylny, wymagania potwierdzone kartą katalogową | szt. | 120
2 |  | System do wielokrotnego odsysania z dolnych dróg oddechowych dołączany do rurek tracheostomijnych w układzie zamkniętym składający się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym w rozmiarze CH 10;12;14;16 do użytku do 72 godzin (potwierdzone testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach na zmniejszenie średniej kolonizacji cewnika w zakresie bezpieczeństwa pacjenta wentylowanego mechanicznie, wykonanym przez niezależne laboratorium od producenta) bez wymiany cewnika z 12 fiolkami soli fizjologicznej posiadającymi port kompatybilny z portem płukania w cewniku,z podwójnie obrotowym łącznikiem połączonym na stałe z cewnikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego dla bezpieczeństwa wentylacji, z portem do płukania i portem MDI z samo domykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, elastyczny łącznik / martwa przestrzeń /, kluczyk do łatwego rozłączenia układu z rurką zestaw sterylny, wymagania potwierdzone kartą katalogową i próbką | szt. | 150
3 |  | Zestaw do BAL zawierający cewnik ch12 w cewniku ch16 dostosowany do łącznika typu MAP umożliwiającego wykonania badania bez odłączania cewnika do odsysania w systemie zamkniętym. Wewnętrzny cewnik posiadający końcówkę kierunkowa zakrzywioną , widoczna w RTG umożliwiającą pobieranie próbek z lewego płuca dzięki możliwości pozycjonowania zakrzywienie za pomocą wskaźnika kierunkowego umieszczonego na początku zewnętrznego cewnika. | szt. | 60
x | x | RAZEM | x | x | x |  | x
| Data ……………………… |  | Podpis Wykonawcy …………………………………